南郑区政府采购询价通知书

编号：（2020）13号

| 项目名称 | 配置要求 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调 | 1.5P挂式 | 1-3级能耗，白色，冷暖空调，电辅加热，变频，品牌为格力、美的或海信 | 台 | 48 |  |  |
|  | 大1.5P挂式 | 1-3级能耗，白色，冷暖空调，电辅加热，变频，品牌为格力、美的或海信 | 台 | 3 |  |  |
|  | 2P柜式 | 1-3级能耗，白色，冷暖空调，电辅加热，变频，品牌为格力、美的或海信 | 台 | 1 |  |  |
|  | 3P柜式 | 1-3级能耗，白色，冷暖空调，电辅加热，变频，品牌为格力、美的或海信 | 台 | 1 |  |  |
| 备注 | 1、以上预算包含安装费、安装所需支架、开孔等费用 2、空调排水由PVC排水管导入下水道，费用包含在以上预算中。 |  |  |  |  |  |
| 总金额 (大写) |  |  |  |  | ¥ |  |
| 供应商名称： （盖章） 地址（以营业执照为准）： 年 月 日 |  |  | 联系人： 联系电话： |  |  |  |
| 说明： - 采购总预算：163500.00元； - 本项目配置参数不接受负偏差；各分项报价不得超过分项预算； - 供应商如对本询价单参数有疑问，请在询价截止日前向南郑区政府采购中心提出； - 供应商须对所报产品进行安装调试并能进行正常使用； - 请于2020年8月25日9时30分前将询价通知书密封送至南郑区政府采购中心现场提交； - 报价时间、地点：2020年8月25日9时30分在南郑区政府采购中心（六楼招标大厅）； - 交货时间：供应商须在合同签订后15天内交货，具体时间为 天（由供应商填写）在采购人指定地点交货并验收，供货周期作为成交条件之一； - 根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商； - 本询价单为合同组成部分，本询价单中含所有费用； - 参与询价的供应商须按要求单独封装一套完整的以下资格证明文件，以备询价小组审核：①营业执照原件或复印件加盖红色公章；②被授权人的“授权书”和本人身份证原件；按照2018年12月26日发布的“陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知”要求，我省政府采购供应商注册登记工作自本通知印发之日起恢复办理。符合《政府采购法》第二十二条规定的合格供应商通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。详细内容请查阅“陕西省政府采购网”。供应商注册登记咨询电话：029-96702-7 87611761。 联系人：张萌萌 联系电话：0916-2995594 |  |  |  |  |  |  |

南郑区政府采购中心

二○二○年八月十九日