汉中市政府采购中心                                                      公开招标文件 
汉中市政府采购中心                                                      公开招标文件  

汉中市政府采购中心

招标文件                      
项目名称:汉中市林业局森林火灾高风险区

综合治理采购项目
文件编号:汉采HW[2022]2号

二〇二一年十二月                        

目   录

第一章  投标邀请
1
3

前置表

5

第二章  投标人须知

5

1．释义

5

2．招标及招标文件

6

3．投标及投标文件

6

4．开标

9

5．评标

9

6．定标

10

7．签订合同

10

8．其它约定

第三章  合同主要条款
  12
12

第四章  投标人资格证明文件及审核

20

第五章  投标文件格式及构成

38

第六章  评标方法

41

第七章  招标内容及具体要求



第一章  投标邀请

项目概况

汉中市林业局森林火灾高风险区综合治理采购招标项目的潜在投标人应在汉中市汉台区南团结街与汉宁路十字金格大厦四楼402室获取招标文件，于2022年1月20日10点 00 分（A包、B包、C包）（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：汉采HW[2022]2号

项目名称：汉中市林业局森林火灾高风险区综合治理采购项目

预算金额：A包：9,304,000元
B包：225,000元 
C包：3,571,000元
采购需求：A包：森林防火视频监控系统1批；

B包：林区智能语音警示系统1批        
C包：专业扑灭火队装备1批；（详见招标文件第七章）

本项目不接受联合体参与投标；本项目不接受进口产品参与；

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.开标时须现场提供以下资格证明：

（1）法人或其他组织的营业执照（开标时须提供原件或复印件加盖持证人公章）；

（2）法定代表人(负责人)授权书原件及被授权人身份证明原件[法定代表人（负责人）直接参与只需提供身份证原件]；

三、获取招标文件

时间：2021年 12 月 30 日至2022年 1 月 6 日

每天上午9:00至12:00，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）；

地点：汉中市汉台区南团结街与汉宁路十字金格大厦四楼402室；
方式：携带投标人介绍信或授权书及身份证原件、复印件，现场领取；

售价：0.00元；

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

A包：2022年1月20日10点00分（北京时间）
地点：汉中市汉台区南团结街与汉宁路十字金格大厦四楼405室

B包：2022年1月20日10点00分（北京时间）
地点：汉中市汉台区南团结街与汉宁路十字金格大厦四楼405室

C包：2022年1月20日10点00分（北京时间）
地点：汉中市汉台区南团结街与汉宁路十字金格大厦四楼405室
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.按照2018年12月26日发布的“陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知”要求，我省政府采购供应商注册登记工作自本通知印发之日起恢复办理。符合《政府采购法》第二十二条规定的合格供应商通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。详细内容请查阅“陕西省政府采购网”。供应商注册登记咨询电话：029-96702-6  87611761。

2.有融资需求的中标（成交）供应商可根据自身情况，根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）文件精神，自主选择融资平台或金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。
3.为确保投标文件提交时间充分，请各投标人提前到达现场，逾期送达者不予受理。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

　　1.采购人信息

名 称：汉中市林业局
地 址：汉中市汉台区将坛西路

联系方式：0916-2528506
2.采购代理机构信息

名 称：汉中市政府采购中心

地 址：汉中市汉台区南团结街与汉宁路十字金格大厦四楼402室
联系方式：0916-2109081
3.项目联系方式
项目联系人：张伟
电 话：0916-2109082

前  置  表

	序号
	章节
	条款
	内  容
	要求与说明

	1
	一
	一
	项目名称
	汉中市林业局森林火灾高风险区综合治理采购项目

	2
	
	五
	采购内容
	详见第七章

	3
	
	十
	投标截止时间及开标大会
	A包:2022年1月20日10点00分（北京时间）
B包:2022年1月20日10点00分（北京时间）
C包:2022年1月20日10点00分（北京时间）

	
	
	
	
	地点：汉中市汉台区南团结街与汉宁路十字金格大厦四楼405室

	4
	
	1.1
	采购人
	汉中市林业局

	5
	
	3.2.7
	投标文件有效期
	有效期为 90 天

	6
	
	3.2.8
	投标文件数量
	A包：正本1份、副本7份(分别编制及密封)

B包：正本1份、副本5份(分别编制及密封)

C包：正本1份、副本5份(分别编制及密封)

	7
	
	
	项目实施地点
	汉台区、勉县、城固

	8
	
	
	资质审查

（有/无）
	时间：开标大会同一时间

	
	
	
	
	地点：汉中市汉台区南团结街与汉宁路十字金格大厦五楼评审室

	9
	六
	1
	评审方法
	综合评分法（详见第六章）

	10
	
	
	项目预算
	A包：9,304,000元
B包：225,000元 
C包：3,571,000元

	11
	现场勘察：无

	12
	扣分事项：1、未按招标文件要求封装资格证明文件的，总分扣1分。

2、 未按招标文件要求单独封装《开标一览表》的，总分扣1分。


注：投标文件中相关内容可不再列明，不符的以此表为准。 
第二章  投标人须知

1．释义

1.1采购人：汉中市林业局
1.2招标组织机构：汉中市政府采购中心

1.3监督管理部门：汉中市财政局

1.4标        书：招标文件与投标文件的统称

1.4投标人：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，从招标组织机构领取招标文件，并自愿参加投标活动的供应商。

2．招标及招标文件

2.1本项目为政府采购招标项目。本项目不接受联合体参与投标；本项目不接受进口产品投标。
2.2采购人应优先购买中华人民共和国财政部公布的《节能环保产品目录》的标的物，投标人应优先选投中华人民共和国财政部公布的《节能环保产品目录》的标的物。

2.3在招标采购中，有《政府采购法》第三十六条第（一）至第（四）项规定情形之一的，招标组织机构应当予以废标，并将废标理由通知所有投标人。

2.4招标文件包括目录中所列的七部分，招标文件各章内容对招标事宜提出明确要求，投标人须仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在投标文件中对招标文件的各方面都做出实质性的响应，按照招标文件的要求提交全部资料。

2.5投标人未能全面、正确理解招标文件而产生的误解、疏漏以及所带来的不利后果，其责任由投标人自负。

2.6招标文件的修改、澄清或补正

2.6-1招标组织机构可对已发出的招标文件进行必要的修改、澄清和补正，修改、澄清和补正的内容在投标文件递交截止之日15日前，以书面形式通知所有投标人，该修改、澄清和补正的内容为招标文件的组成部分。

2.6-2投标人在收到招标文件后，要求对招标文件进行澄清的（技术参数有误、表述不清或认为招标文件使自己的权益受到损害的），投标人应当自领取纸质版采购文件之日起7个工作日内，以书面形式送达招标组织机构（涉及技术参数问题或采购人提出的其他要求的，由招标组织机构转交采购人并由其予以解释或回复，其他问题由招标组织机构解释或回复）；采购人或招标组织机构在受理询问后3个工作日内对投标人作出解释；质疑受理后7个工作日内以书面形式予以回复。投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
接收质疑函方式：现场递交或邮件（快递）寄送；

联系部门：汉中市政府采购中心；

联系电话：0916-2109081；

通讯地址：汉中市汉台区南团结街与汉宁路十字金格大厦四楼402室。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1、供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2、质疑项目的名称、编号；

3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4、事实依据；

5、必要的法律依据；

6、提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章（后附《政府采购供应商质疑函范本》与《政府采购供应商投诉书范本》）。
2.6-3招标组织机构可以视采购具体情况，延长投标文件递交截止时间和招标时间，但至少在招标文件要求的递交投标文件截止之日3个工作日前，将变更时间书面通知所有投标人。

2.6-4招标文件登记并领取由招标组织机构组织。

2.6-5招标文件的解释权归招标组织机构。

3．投标及投标文件

3.1投标人在投标中，须具有与完成本项目相适应的能力和具备法律法规规定的资格、认证、认定等必要条件，并按本招标文件《投标人资格及审核方法》章节的要求以及招标组织机构的补充要求，提供相关证明文件。所投产品必须符合国家有关强制标准和认证。
3.2投标文件的编制

3.2-1投标的所有文件、资料、函电文字均须使用中文(通用缩写、代号、名称除外）。

3.2-2投标使用的计量单位须使用公制单位（另有规定的除外）。

3.2-3投标人须依据招标文件内容和投标文件格式的要求编制投标文件，明确表达投标意愿，详细说明投标方案、投标承诺及投标价格。投标人必须保证其编制、递交的投标文件内容真实、合法、有效，并承担相应的法律责任。

3.2-4投标文件格式及构成（详见《投标文件格式及构成》章节要求）。

3.2-5招标文件中未要求提供备选方案的，投标人只能提交唯一的投标方案，否则其投标无效。

3.2-6投标报价只能提交唯一、不可选择的报价。投标货币：人民币。

3.2-7投标文件有效期

a.投标文件有效期自开标大会之日起计算不得少于90天。

b.在特殊情况下，在投标文件有效期满之前，招标组织机构可向投标人提出延长投标文件有效期的书面要求。投标人书面同意延长投标文件有效期的，其投标人资格、保证金有效期相应延长，但不得因此而提出修改投标文件的要求。投标人也可书面拒绝延长有效期（在规定时限内无应答的视为拒绝），其投标人资格则自动丧失，但保证金无息退还。
3.2-8投标文件式样及签署

a.投标文件须使用A4纸打印或使用不褪色蓝（黑）墨水书写；按序编制页码，标注“共几页第几页”字样。

b.投标人须编制投标文件正本1份、副本5份（A包副本为7份）（详见前置表），各自装订成册，并在封面标明“正本”/“副本”字样，每包应分别编制及密封。

c.投标文件的任何行间插字、涂改和增删，须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效。

d.投标人须在投标文件中指定页面的落款处，加盖企业法人公章以及由法定代表人或被授权人签名盖章。

3.2-9投标文件的密封

a.投标文件的正本、副本及开标一览表须各自分装密封（封袋不得有破损），加贴封条，并在封线处加盖公章（骑缝章）。

b.封袋正面标识式样（参见第五章《投标文件格式及构成》章节的格式）。

3.2-10投标文件的递交

a.投标人须按招标文件确定的时间和地点（详见《投标邀请》章节要求），将全部投标文件递交至招标组织机构。

b. 招标组织机构负责投标文件的接收、清点、检查密封工作，并向投标人出具签收回执。

c. 递交、接收手续完毕的投标文件由招标组织机构项目承办人妥善保管，任何人不得擅自拆封、调换和退回。
d. 逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，招标组织机构拒绝接收。

e. 无论投标人中标与否，其投标文件恕不退还。
3.2-11投标文件的修改与撤回

a.投标人只能在投标截止时间之前，可以对已递交的投标文件提出修改或撤回的书面申请。

b.对撤回的投标文件进行修改、补充、再递交的，按招标文件规定的投标文件编制、密封及递交要求办理。
4．开标

4.1招标组织机构通过组织开标大会的形式公开开标。

4.2开标大会在递交投标文件截止时间的同一时间举行，出席和参加大会的人员和代表，应在会议开始之前进行会议签到。

4.3大会主要议程  

4.3-1宣布递交投标文件时间截止、开标大会开始；

4.3-2开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。
投标人不足3家的，不得开标。
4.4-3公开唱标。

a.由唱标人宣布《开标一览表》投标报价总表内容。唱标完毕，唱标人按开标的顺序，逐一提请投标人进行唱标确认。

b. 对未唱出的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选方案等实质内容，评标时不予承认。

c.招标组织机构指定专人对开标全过程进行记录，由各投标人签字确认后存档备查。

d. 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

5．评标

5.1采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

5.2评标工作由招标组织机构负责组织，具体评标事务由评标委员会负责。

5.2-1评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，人数应当

为5人（A包为7人）及以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

5.2-2评标委员会独立履行下列职责：

a. 审查投标文件是否符合招标文件的技术、商务等实质性要求，并作出评价；

b. 审查投标文件技术和商务内容是否雷同，投标文件在形式、内容及提供的相关证件等两份（处）或多份（处）出现包装、装订 、目录 、格式 、资料复印、非打印资料笔迹相似、标书内容表述及漏、缺、误相同视为雷同，以及符合财政部87号令第三十七条规定的情形的，将按无效处理。对当事供应商视情节依照《政府采购法》七十七条规定予以处罚；
c. 要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
d. 推荐中标候选人名单；

e. 向招标组织机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
5.3本项目确定采用的具体评标方法、评标工作程序等详见《评标方法》章节的规定。

5.4评标保密工作

5.4-1招标组织机构必须采取必要措施，保证评标工作在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标方法的确定，以及评标过程和结果。

5.4-2评标委员会成员及全体与会工作人员不得将有关投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况，泄露给投标人或与评标无关的其他人员，违者依法追究责任。

5.5评标过程中若出现特殊情况，评标委员会可以根据《中华人民共和国政府采购法》和国家的有关规定，提出处理意见，经采购人、招标组织机构同意后做出处理决定。
6．定标

6.1定标程序

6.1-1招标组织机构在评标工作结束后2个工作日内，将评标报告送采购人。

6.1-2采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，并函复招标组织机构。

6.1-3中标供应商确定后2个工作日内，中标结果应当在政府采购信息发布媒体上进行公告。投标人对中标公告有异议的，按照《中华人民共和国政府采购法》及其《实施条例》和财政部94号令等有关规定办理。
6.2在中标公告发布期满后，采购人向中标供应商发出《中标通知书》。
7.签订合同

7.1采购人、中标供应商洽谈合同条款内容，拟订合同文本草案。并在《中标通知书》发出之日起30日内签订书面合同。

7.2合同在执行过程中，确需修改、变更时，应当双方协商一致并按照相应的审核批准程序办理。

7.3招标文件、投标文件、补充协议等为合同的组成部分，具有同等法律效力。

8.项目验收
验收由采购人组织，项目全部完成验收合格，支付全部货款。
9、关于对参加政府采购活动的中小企业的扶持政策
本项目价格扣除比例为： 6 % ；本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为： 工业 。

9.1 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受相关中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相关中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

9.2 对符合上述情形的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

9.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

9.4 中标、成交供应商享受相关中小企业扶持政策的，将随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，将在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

9.5 中小企业中标（成交）的采购项目。在控制履约风险的前提下合同约定首付款比例一般不低于60%，累计付款次数不超过3次。

9.6 中小企业投标（包括磋商、谈判、询价）保证金（需要交纳保证金时）减半，履约保证金全免。
9.7 未尽事宜以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）为准。
10.其它约定

为了保证采购活动顺利进行，要求各供应商要认真仔细阅读采购文件，严格按采购文件中规定条款制作投标文件。因供应商自身工作失误（如：①不按采购文件约定制作、封装“法定代表人授权书”的；②不按要求密封采购文件和开标一览表的；③评委会一致认定的其它行为。），造成有效投标供应商不足三家而导致采购活动失败的，将其列入“不良行为名单”一次，情节严重的按《中华人民共和国政府采购法》有关规定予以处罚。 

附件：1、《政府采购供应商质疑函范本》

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                        

地址：                          邮编：                                                   

联系人：                      联系电话：                              

授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                      

质疑项目的编号：               包号：                 

采购人名称：                                         

采购文件获取日期：                                           

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                          

法律依据：                                          

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件：2、《政府采购供应商投诉书范本》

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：                                               

地     址：                             邮编：            

法定代表人/主要负责人：                                     

联系电话：                                             

授权代表：             联系电话：                  

地     址：                             邮编：                             

被投诉人1：                                             

地     址：                             邮编：           

联系人：               联系电话：                       

被投诉人2：    

相关供应商：                                               

地     址：                             邮编：           

联系人：               联系电话：                            

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：                                        

采购项目编号：                 包号：              

采购人名称：                                             

代理机构名称：                                         

采购文件公告:是/否 公告期限：                                 

采购结果公告:是/否 公告期限：                        

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：                                

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：                                       

事实依据：                                         

法律依据：                                          

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件：3、《中小企业声明函》
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：            
日 期：                       

中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：            
日 期：                       
第三章  合同主要条款

（本内容为基本条款，具体内容双方协商）

1、合同内容及金额：即乙方的投标具体内容及其中标总金额。其金额不受市场和工作量变化的影响。乙方提供全新正版产品，产品质量符合国家有关规定，产品性能符合需方要求。
2、标的物技术规格、数量：即交付的标的物技术规格、型号、数量与投标文件所指明的，或者与本合同所指明的标的物技术规格及型号相一致。

3、知识产权：即乙方应保证甲方在使用中标标的物（服务）时，不承担任何涉及知识产权法律诉讼的责任。

4、项目完成（完工）期：合同签订之日起240个日历日。

乙方未征得甲方同意和谅解而单方面延迟交货、推迟工期，将按违约终止合同。

乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应当及时以书面形式通知甲方，说明原由、拖延的期限等；甲方、招标组织机构在收到通知后，尽快进行情况评估并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或者通过协商加收误期赔偿金。

5、项目实施地点：汉台区、勉县、城固
6、验收：甲方组织专门的验收小组对项目进行验收。验收须以采购文件、投标文件、合同、国家相应的标准、规范等为依据。

7、资金结算：

A包和C包，货物按要求运到位后，经验收合格，七个工作日内甲方向乙方支付合同额的30%；设备安装调试经验收合格，七个工作日内甲方向乙方支付合同额的50%；项目完工，且验收合格交付使用后，七个工作日内，甲方向乙方支付合同额的20%。

B 包，项目完工经验收合格交付使用后，七个工作日内甲方向乙方支付合同额的100%；
8、技术保障：乙方应随同货物提供相应的中文技术文件（包括产品合格证、装箱清单、操作手册、使用说明、检测报告、维护手册、服务指南等资料），现场安装、调试、试运行技术保障服务。

9、人员技术培训：

（培训方式/培训人数/培训地点/费用/等。）

10、质量保证

质保期：项目整体质保期为 3 年（以验收合格报告日期算起；《招标内容及具体要求》中另有其他特殊要求的以特殊要求为准）。
在质保期内，如果发现标的物的技术指标等存在与合同有任何一项不符，甲方应在最短时间内，以书面形式向乙方提出索赔。

   使用过程中出现问题，乙方   小时响应，   小时解决问题（具体质保及售后服务以开标后乙方提供的为准，但须满足招标文件的规定要求）。
乙方应当明确售后服务公约，承诺免费维修服务条件。

11、采购项目执行内容需要调整时，经甲方同意并履行相关批准手续后，可以对相应的原内容进行调整，并协商确定价格差额计算方法和负担办法。

12、产品设计变更

中标后，标的物需要变更、调整时，应办理相应的变更、调整审批手续，并协商确定设计变更、数量调整后的产品价款计算方法和工期顺延等事宜。

13、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》相关规定进行协商，协商不能达成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

14、不可抗力。

14.1合同任一方由于受诸如洪水、地震等不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事件是指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

14.2遭受不可抗力一方应在不可抗力事故发生后尽快以书面形式通知对方，并于事故发生后14天内将有关部门出具的证明文件、详细情况报告以及不可抗力对履行合同影响程度的说明通知对方。

14.3发生不可抗力时，任何一方均不对因不可抗力无法履行或延迟履行本合同义务而使另一方蒙受损失承担责任，但遭受不可抗力一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力的一方对因未尽本项义务而造成的损失承担赔偿责任。

14.4一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国合同法》相关规定，在合理的时间内达成进一步履行合同或终止合同的协议。

15、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

16、违约责任：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款规定和本合同约定，中标供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购人有权终止合同，并依法向中标供应商进行经济索赔，同时报请政府采购监督管理机关依法进行相应的行政处罚。采购人违约的，应当赔偿给中标供应商造成的经济损失。

17、合同一式三份，甲乙双方各执一份，政府采购监督管理机关备案执一份。

18、其他（在合同中具体明确）

	甲  方
	乙  方

	采购人（盖章）
	中标供应商全称（盖章）

	地址： 
	地址：

	邮编：
	邮编：

	法定代表人： 
	法定代表人：

	被授权代表：（签字）
	被授权代表：（签字）

	电话：
	电话：

	
	开户银行：

	
	帐号：

	日期：   年   月   日
	日期： 年  月   日


第四章  投标人资格证明文件及审核

一、资格证明文件

1.投标人须提交下列资格证明文件

1.1法人或其他组织的营业执照（开标时须提供原件或复印件加盖持证人公章）；

1.2法定代表人(负责人)授权书原件及被授权人身份证明原件[法定代表人（负责人）直接参与只需提供身份证原件]；

2.有关资格证明文件封装的要求：
2.1 投标人需按要求单独封装一套完整的上述资格证明文件，以备审核。如不按要求单独封装，但现场能够提交补充上列资格证明文件的，总分扣1分。

2.2 招标文件正、副本内均需提供上列资格证明文件复印件（法定代表人授权书须将1份原件装订于正本内），并加盖投标人红色公章。
2.3上列资格证明文件为必备资格条件，开标结束后，资格审查小组应当依法对投标人的资格进行审查。缺项或者符合性、有效性、合法性审核不合格的，自动丧失投标资格。

2.4 合格投标人不足3家的，不得评标。

第五章  投标文件格式及构成

1.投标文件格式由本章目录所列第1部分至第7部分构成。

2.投标人应认真审阅本章内容，并参照格式要求编制投标文件。凡未按格式要求编制投标文件而造成的不利后果，由投标人自行承担。

3.投标文件的正、副本必须按照要求编制，凡正、副本不相符的，以正本为准。

投标文件封袋正面标识式样


开标一览表封袋正面标识式样


汉中市政府采购项目

投标文件（格式）

（正本或副本）

投标项目：                  
投 标 人：                  
二0二一年  月  日

目    录
第1部分  法定代表人证明书与投标授权书

第2部分  投标函

第3部分  投标报价表

第4部分  技术投标方案

第5部分  商务投标方案

第6部分  投标人声明及承诺

第7部分  资格证明文件

第1部分  法定代表人证明书与投标授权书

1.1法定代表人证明书

	致：汉中市政府采购中心

	企

业

法

人
	企业名称
	

	
	法定地址
	

	
	邮政编码
	

	
	网    址
	

	
	工商登记机关
	

	
	机构代码证号
	

	法定代表人
	姓    名
	
	性    别
	

	
	职    务
	
	联系电话
	

	
	传    真
	

	
	电子邮箱
	

	法定代表人身份证复印件
	复印件正反面（粘贴处）
	法定代表人签字或盖章

	
	
	（法人公章）

年   月   日


1.2法定代表人授权书

	致：汉中市政府采购中心

	被授权人
	姓    名
	
	性    别
	

	
	职    务
	
	手机号码
	

	
	联系电话
	
	图文传真
	

	
	通讯地址
	

	
	网    址
	

	
	电子邮箱
	

	被授权项目与内容
	项目名称
	汉中市林业局森林火灾高风险区综合治理采购项目

	
	文件编号
	汉采HW[2022] 2 号          包

	
	授权范围
	全权办理本招标采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关的文件、文书、协议及合同。

	
	法律责任
	本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。

	
	授权期限
	本授权书自开标大会之日计算有效期为90天。

	被授权人身份证复印件
	法定代表人签署栏

	复印件正反面（粘贴处）
	（法人公章）



	
	（法定代表人签字或盖章）

年   月   日


重要提示：

1、非法定代表人投标的须有法定代表人授权，并要求投标文件正本内装订授权书原件，否则作为符合性审查不合格处理，投标文件自动失效。 
2、本授权书有效期应自开标大会之日计算不得少于90天。

第2部分  投标函

	致：汉中市政府采购中心

	企 业 法 人
	企业名称
	

	
	法定地址
	

	
	法定代表人
	
	职 务
	

	投 

标

与

声

明
	项目名称
	汉中市林业局森林火灾高风险区综合治理采购项目

	
	文件编号
	汉采HW[2022] 2 号        包

	
	被授权人
	
	职 务
	

	
	递交投标文件
	正本    份、副本    份

	
	作为投标人郑重声明

	
	A
	依据招标文件的内容要求，提供完全满足采购需求的合格产品和全面技术、售后服务保障。

	
	B
	已详细阅读和核实全部招标文件内容,完全清楚和知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的所有权利。

	
	C
	同意提供与本次招标采购活动相关的其他任何证据和资料。

	
	D
	完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标委员会的评审结论及中标结果。

	
	E
	如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行约定书规定的责任和义务。

	
	F
	本投标文件自开标大会之日计算有效期为90天。

	有关本次招标的所有联络函电，请按下列方式联系：

	地    址
	
	邮政编码
	

	电话/传真
	
	联 系 人
	

	电子邮箱
	
	手机号码
	

	投标人
	法定代表人或被授权人
	签署日期

	（法人公章）
	（签字或盖章）
	年   月   日



第3部分 投标报价表

3.1开标一览表

投标人名称：                                      人民币：元

	项目名称
	汉中市林业局森林火灾高风险区综合治理采购项目

	包号
	             包

	综合总报价小写：
	     元

	综合总报价大写：
	     元

	项目完工期限
	合同签订之日起      天内

	投标人
	被授权人
	日  期

	（法人公章）
	（签字或盖章）
	年   月   日

	备注
	


特别提示：

1、投标人除按要求编制、装入投标文件正本、副本外，为便于唱标，还需提供本《开标一览表》（原件），并进行单独封装，在开标大会签到时，与投标文件一并递交。

2、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

　2.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

　2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

　2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.5对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3、未按要求单独封装《开标一览表》（原件）的总分扣1分。

4、若单独提供的《开标一览表》与投标文件正本中的《开标一览表》不一致时，以正本中的《开标一览表》为准。若出现此种情况，由评标委员会（小组）依法认定的结果在开标大厅公开告知。
3.2 投标报价分项表

供应商名称：                                                 人民币：元
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	品目序号
	品 名
	原产地及制造厂
	设备型号及配置
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	其他费用：

	税金：

	总计
	

	（法人公章）                 年   年  月   日


注：投标人须针对项目实际情况编制详细报价清单。

3.3 本项目核心产品明细表

	序号
	包号
	产品名称
	单位
	数量

	1
	A包
	1.森林防火监测预警转台(≥5KM)
	套
	17

	2
	
	 2.森林防火监测预警转台(≥10KM)
	套
	1

	3
	B包
	智能语音提示器
	套
	15

	4
	C包
	脉冲风水灭火系统
	套
	16

	说明：

1、具体数量以《 第七章   招标内容及具体要求》为准；

2、核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格.若评审分数相同，则技术分高者优先；若评审分数相同，技术分亦相同，则项目总报价低者为最终中标人。


3.4 投标人认为需加以说明的其他内容

第4部分    技术投标方案

4.1提供对本项目的需求理解及解决方案（根据项目实际情况进行阐述）

4.2技术投标方案的主要内容

4.2-1.投标人技术投标响应与指标说明（详见《投标内容及具体要求》）：

a.标的物选配型（选配、提供）说明；

b.技术指标说明（商标、型号、产地、数量、配置、功能、规格、知识产权、质量保证、使用说明等）；

c.质量标准、检测标准、符合国家规范及相关认证等；

d.质量保证措施等。

4.2-2有必要说明的技术问题。

4.3填写技术指标响应表
技术指标响应表
	品目
	招标标的物技术指标

（按招标文件誊写）
	投标标的物技术指标

（供应商如实填写）
	响应评价

（负偏/相同/正偏）
	页码索引
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	说明：如投标人填写不实，则造成的不利后果和投标风险由其自行承担。


投标人：（法人公章） 

4.4 项目实施方案：包括项目实施计划、人员安排、项目进度计划、工期保证措施、流程图、投入计划等。

4.5 投标人技术承担能力说明

第5部分  商务投标方案

5.1商务投标方案的主要内容

5.1-1 投标人商务投标响应与合同条款说明（参照《合同主要条款》及《招标内容及具体要求》）。

5.1-2 有必要说明的商务事宜。

5.2投标人商务承担能力说明

5.2-1投标人企业实力说明：投标人针对本公司实力、企业文化的情况说明。

5.2-2 财务系统支持能力说明：投标人确保本项目顺利实施的财务状况说明。

5.2-3 经验与业绩支持能力说明：投标人曾参与实施的项目介绍。

5.2-4 质量控制和风险防范支持能力说明：投标人所供产品（服务）质量保证说明及针对本项目顺利实施所预判的市场风险及与之对应的解决措施。

5.2-5 其他有必要说明的问题。
5.3投标人概况

5.3-1投标人简介。

5.3-2 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ表。

Ⅰ.企业经营情况表

投标人：（企业法人公章）                                  单位：万元

	企业名称
	

	详细地址
	
	邮政编码
	

	经济类型
	
	注册资本
	
	成立时间
	

	法定代表人
	
	职    务
	
	电    话
	

	公司网址
	
	传    真
	　

	营业范围
	主  营
	

	
	兼  营
	

	
	经营优势和特长
	

	财务经营状况
	年   度
	营业总收入
	缴纳营业税

总额
	缴纳所得税

总额
	负债总额

	
	2019年
	　
	　
	　
	　

	
	2020年
	　
	　
	　
	　

	开户银行
	开户行名称
	
	联系电话
	

	
	开户行地址
	
	联 系 人
	

	主营业务情况
	主营业务名称
	上年经营额

	
	　
	　

	
	　
	　


Ⅱ.企业人员情况表
投标人：（公章）

	企业总

人数
	其中
	获得各类专业技术职称人数

	
	管理人员
	技术人员
	其他人员
	高级职称
	中级职称
	初级职称

	
	
	
	
	
	
	

	本项目组织实施人员

	1.项目主要负责人

	姓名
	年龄
	职务
	资格/职称
	在本行业

从业工作年限
	主要工作业绩和经历

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.技术人员

	姓名
	年龄
	性别
	职务
	资格/职称
	在本行业

从业工作年限
	主要工作业绩和经历

	
	
	
	
	
	
	

	3.辅助人员

	姓名
	年龄
	性别
	学历
	从事类似项目

工作年限
	主要工作业绩和经历

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


Ⅲ、供货渠道与合作机构情况

	分项
	基 本 情 况
	联系人/联系电话/传真

	西北地区或

陕西省总代理或中国总代理或生产厂家
	单位名称：

地    址：

销售负责人：
	Name:

Tel:

Fax:

	关键标的物

合法来源渠道

（1）
	产品名称： 

制造/供应商：

生产地：            

经销总代理：

销售负责人：

产品介绍和报价的权威网站：

产品合法来源验证查询专线：

售后服务管理验证查询专线：
	Tel:

Fax:

	关键标的物

合法来源渠道

（2）
	产品名称： 

制造/供应商：

生产地：            

经销总代理：

销售负责人：

产品介绍和报价的权威网站：

产品合法来源验证查询专线：

售后服务管理验证查询专线：
	Tel:

Fax:

	设在陕西省内（或本地）的售后服务机构情况
	机构名称：

地    址：

负 责 人：

服务机构性质：企业自有 /委托代理
	Name:

Tel:

Fax:


Ⅳ 同类项目业绩介绍

	序号
	客户名称
	项目名称及合同金额（万元）
	实施时间
	联系人及电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：1、投标人提供2018年以来完成的同类项目合同（同类是指与《全国主要产品分类与代码》对应门类中第三层包含的内容一致），投标人必须将合同及验收证明的复印件装订在投标文件中，并提供合同原件和验收证明书以备现场查验。

2、视情况，此表随中标公告同时公示。
Ⅴ、履约进度计划表
	序号
	拟定时间安排
	计划完成的工作内容
	实施方建议或要求

	1 
	拟定  年  月   日
	签订合同并生效
	

	2 
	月   日—   月   日
	
	

	3 
	月   日—   月   日
	
	

	4 
	月   日—   月   日
	质保期
	


此上表格所填内容均为真实有效，如有虚假将承担一切法律责任。
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：         
投标人名称（签章）：            

日期：    年  月   日

第6部分  投标人声明及承诺

备注：投标人需签署声明函及承诺书

1.未签署或者虚假承诺签署本承诺书的，其责任由供应商自行承担。

2.编制的投标文件正本须装订本原件，副本可装订复印件。

6.1《中小企业声明函》
注：格式见《第二章 投标人须知》
6.2近三年内在经营活动中无重大违法记录声明
声   明
	致：汉中市政府采购中心

	本企业（公司）在参加本项目招标（磋商、谈判、询价）活动之前3年内，经营活动中不存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条所列指的重大违法记录（是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），如有隐瞒实情，愿承担一切责任和后果。

	声明人
	法定代表人
	日  期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年   月   日


6.3汉中市政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
汉中市政府采购供应商

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

授权代表：（签字）

地  址：                           

邮  编：

电  话：                        

年  月  日
第7部分  资格证明文件

7.1投标人资格证明文件主要内容。

7.2投标人认为有必要说明的资格问题。

                   第六章  评标方法

1.评标方法

1.1本项目A包和C包采用综合评分法。

            B包采用最低评标价法。
  1.2综合评分法的评标因素、分值设置、评审标准，详见《评标要素一览表》。

2.评标工作程序按下列步骤进行，前一步骤评审不合格的，不得进入下一步评审。

2.1 投标文件审查。

2.1.1资格性检查：由采购人代表或招标组织机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标供应商的资质等进行审查，以确定其是否具备投标资格。

2.1.2符合性检查：由评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件商务及技术条款的实质性要求做出响应。

2.2 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人在规定的澄清时限（期限）内，未能答复或者拒绝答复澄清、说明或者补正内容的，评标委员会将根据其投标文件，按最大采购风险进行评审。

2.3 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价打分。

2.3.1使用综合评分法的采购项目，评审后得分最高的投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按技术指标得分顺序排列；技术指标得分相同的，按报价由低到高顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格。

2.3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
2.3.3审查投标文件技术和商务内容是否雷同，投标文件在形式、内容及提供的相关证件等两份（处）或多份（处）出现包装、装订 、目录 、格式 、资料复印、非打印资料笔迹相似、标书内容表述及漏、缺、误相同视为雷同，以及符合财政部87号令第三十七条规定的情形的，将按无效处理。对当事供应商视情节报告汉中市财政局，依照《政府采购法》七十七条规定予以处罚。

2.4 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
2.5评标采取：100分制，在评标委员会各成员独立评价打分的基础上，评标委员会综合汇总排序，得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列（中标候选人并列的，由采购人代表在评标委员会监督下，随机抽取一名中标候选人为中标人）。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。当排序推荐中标供应商名单出现多数评委成员的评审意见比较一致，某一个别评委的赋分畸高畸低，导致排序结果改变的，招标组织机构应当发回该评委重新进行评价，并向评标会议说明其赋分的合理理由，对拒绝说明、拒绝重新评价的，报市财政局政府采购管理部门处理。

见《评标要素一览表》

3.投标文件属下列情形之一的，按无效投标处理：

3.1未按招标文件规定要求签署、盖章的；

3.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

3.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
3.4以他人名义投标的；

3.5投标文件有效期不符合招标文件要求的；

3.6明显不符合技术规格、标准和商务要求的；

3.7有重大缺漏项的；

3.8附有采购人、招标组织机构不能接受的条款和商务要求的；

3.9投标人报价被评标委员会认定为明显过低的；

3.10不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

4、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效。
　4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

　4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　4.5不同投标人的投标文件相互混装；

　4.6被评委会（小组）判定为雷同的。

评审要素一览表（A包）
	项别
	总 分 值
	评 审 要 素
	备注

	
	100
	分项值
	
	

	报价
	45
	45
	有效最低投标人报价为基准价计45分；其他投标人的报价按下列公式计算：（基准价/投标报价）×45＝报价得分
	

	技术
	45
	方案

比较

(5分)
	充分理解森林火灾综合治理建设需求，提供整体（管理、技术集成、实施等）的方案，方案描述符合国家、林业相关标准和业务规范，条理清晰、内容齐全，体现出稳定性和可靠性和易用性，满足招标文件要求、符合用户应用需要。（0-5分）
①整体方案描述完整、详细、科学合理，需求分析透彻、明确的；（4-5分）

②整体方案描述较完整，较科学合理，需求分析较透彻的；（2-3分）

③整体方案描述一般，有缺项，需求分析笼统不清的；（0-1分）
	技术分不得赋予满分。投标人须对应第七章要求，据实提供所报产品技术参数详细说明。

	
	
	参数

比较

(39分)
	所报产品技术参数需满足招标文件要求；根据对各个技术参数、功能，全面、准确的描述进行对比
	

	
	
	
	1、 森林防火视频监控系统；（8-16分）

①投标设备（产品）的参数完全满足或优于采购要求、证明文件齐全完整、详尽，得14-16分；

②投标设备（产品）参数基本满足、证明文件较详尽，得11-13分；

③投标设备（产品）参数不够完善，证明文件不全，得8-10分。
2、 传输及中继系统；（1-6分）

①投标设备（产品）的参数完全满足或优于采购要求、证明文件齐全完整、详尽，得5-6分；

②投标设备（产品）参数基本满足、证明文件较详尽，3-4分；

③投标设备（产品）参数不够完善，证明文件不全得1-2分。
3、市级指挥中心、县级指挥控制中心、林场分控中心（2-10分）

①投标设备（产品）的参数完全满足或优于采购要求、证明文件齐全完整、详尽，得8-10分；

②投标设备（产品）参数基本满足、证明文件较详尽，5-7分；

③投标设备（产品）参数不够完善，证明文件不全得2-4分。
	

	
	
	
	视频监控铁塔建设（0-7分）

1、根据投标人提供的施工方案对比，方案中应含有施工规范和标准（0-2分）

2、对投标人设备投入、材料选材、供应计划进行比较打分（0-2分）

3、对投标人劳动力安排、质量保证措施、安全生产进行比较打分（0-2分）

4、施工进度计划和保证措施（0-1分）
	

	
	
	难点

分析

(1分)
	本项目在施工中出现的难点分析及解决方案比较：（0-1分）

（据考虑问题全面性及解决措施合理性进行打分）
	

	商务
	10
	证书

比较

(3分)
	投标人具有有效的: 

1、信息系统建设和服务能力，CS3级得0.5分，CS4级及以上得1分；

2、信息通信网络系统集成企业服务能力资质，丙级得0.5分，乙级及以上资质得1分；

3、安防工程企业设计施工维护能力证书，三级得0.5分，二级及以上资质得1分；
	(开标时须提供复印件加盖持证企业红色公章）

	
	
	项目

经理

(2分)
	项目经理具有：

1、信息系统项目管理师，中级得0.5分，高级得1分；

2、二级建造师执业资格证书，得1分；

（需提供有效期内的证书及2021年任意三个月社保缴纳证明，均为复印件加盖投标人公章，材料不全不得分）
	

	
	
	业绩

比较

(2分)
	投标人提供2018年以来完成的同类项目合同,每个1分，最多2分。

开标时依据投标人提供的合同原件及验收证明原件，现场查验进行得分；投标文件中附合同及验收证明复印件。二者缺一均不得分；
	 
原件与投标文件一并提交，评审结束后退还。

	
	
	售后

服务

(2分）
	根据各投标人的售后服务承诺、维护保修计划进行评分，包括具体的售后服务内容、响应方式、响应时间、故障服务管理、问题管理、设备返修管理、服务报告管理等方面。(0-2分)
	

	
	
	培训

方案

（1分）
	投标人针对本项目提供详细的培训计划和培训方案，根据其完整性和合理性进行比较打分。(0-1分)
	

	加分

项目
	所报产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。

所报产品价格占总报价达到50%及以上，才予以加分。

	
	所报产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，得1分。

所报产品价格占总报价达到50%及以上，才予以加分。

	说明
	1、各种计算数字“四舍五入”保留二位小数；

2、投标人提供的资质证书、业绩合同，经查证为虚假、伪造的，依照《政府采购法》第七十七条之规定处理；

3、评委会成员的赋分超过分值界限或未按本表规定赋分且拒不改正的，则该成员的打分作废，不计入汇总分；

4、为确保合同的真实性，招标组织机构视情况可对投标人提供的合同与中标公告一并公示；

5、投标人针对《评标要素一览表》中各打分项目的相关说明，需在提交的投标文件中标注该说明所在具体位置及页码。


评审要素一览表（B包）
采用最低评标价法。指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且报价最低的投标人为中标候选人的评标办法。

评审程序：

一、评标委员会审核投标文件；
二、评标委员会对有效投标人进行评审。

三、评标委员会对有效投标人落实政府采购促进中小企业发展政策进行价格扣除；
四、评标委员会按扣除后的报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列（中标候选人并列的，由采购人代表在评标委员会监督下，随机抽取一名中标候选人为中标人）。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
评审要素一览表（C包）

	项别
	总 分 值
	评 审 要 素
	备注

	
	100
	分项值
	
	

	报价
	50
	50
	有效最低投标人报价为基准价计50分；其他投标人的报价按下列公式计算：（基准价/投标报价）×50＝报价得分
	

	技术
	41
	方案

比较

(5分)
	充分理解森林火灾综合治理建设需求，提供项目的整体（管理、实施等）方案，方案描述符合国家、林业相关标准和业务规范，条理清晰、内容齐全，体现出稳定性和可靠性和易用性，满足招标文件要求、符合用户应用需要。（0-5分）
①整体方案理解描述完整、详细，需求分析透彻、明确的；（4-5分）

②整体方案理解描述较完整，较科学合理，需求分析较透彻的；（2-3分）

③整体方案描述一般，有缺项，需求分析笼统不清的；（0-1分）
	技术分不得赋予满分。投标人须对应第七章要求，据实提供所报产品技术参数详细说明。

	
	
	选型

比较

(10分)
	所报产品的选型、生产工艺比较：

1、扑灭火机具（1-3分）；

2、扑火设备（1-2分）；

3、灭火设备（1-2分）；      

4、办公、通讯及电子设备（1-3分）； 
	

	
	
	参数

比较

(26分)
	对所报产品技术参数响应情况进行比较打分：

1、扑灭火机具（1-8分）；

投标设备（产品）的参数等完全满足或优于采购要求、证明文件齐全完整、详尽，得6-8分；投标设备（产品）参数基本满足、证明文件较详尽，3-5分；投标设备（产品）参数不够完善，证明文件不全得1-2分。

2、扑火设备（0-5分）；

投标设备（产品）的参数等完全满足或优于采购要求、证明文件齐全完整、详尽，得4-5分；投标设备（产品）参数基本满足、证明文件较详尽，2-3分；投标设备（产品）参数不够完善，证明文件不全得0-1分。

3、灭火设备（1-7分）；  

投标设备（产品）的参数等完全满足或优于采购要求、证明文件齐全完整、详尽，得6-7分；投标设备（产品）参数基本满足、证明文件较详尽，4-5分；投标设备（产品）参数不够完善，证明文件不全得1-3分。   

4、办公、通讯及电子设备（1-6分）；

投标设备（产品）的参数等完全满足或优于采购要求、证明文件齐全完整、详尽，得5-6分；投标设备（产品）参数基本满足、证明文件较详尽，3-4分；投标设备（产品）参数不够完善，证明文件不全得1-2分。
	

	商务
	9
	业绩

比较

(2分)
	投标人提供2018年以来完成的同类项目合同,每个1分，最多2分；

开标时依据投标人提供的合同原件及验收证明原件，现场查验进行得分；投标文件中附合同及验收证明复印件。二者缺一均不得分；
	原件与投标文件一并提交，评审结束后退还。 


	
	
	培训

方案

（2分）
	现场培训方案的比较合理、可行； （0-2分）

有完整、可行的培训方案，明确具体培训方式、时间、地点、教员、对象、培训内容等；
	

	
	
	售后

服务

(5分）
	1、投标人售后服务机构健全，能够提供本地化服务或负责系统维护服务的技术支持机构，具有良好的服务体系及保障能力。根据响应程度计0-2分。

2、提供完善的售后服务方案，对技术服务的措施，售后服务内容、售后服务承诺（完工期、地点、售后质保期）等进行综合评定，根据响应程度计0-3分。
	

	加分

项目
	所报产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。

所报产品价格占总报价达到50%及以上，才予以加分。

	
	所报产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，得1分。

所报产品价格占总报价达到50%及以上，才予以加分。

	说明
	1、各种计算数字“四舍五入”保留二位小数；

2、投标人提供的资质证书、业绩合同，经查证为虚假、伪造的，依照《政府采购法》第七十七条之规定处理；

3、评委会成员的赋分超过分值界限或未按本表规定赋分且拒不改正的，则该成员的打分作废，不计入汇总分；

4、为确保合同的真实性，招标组织机构视情况可对投标人提供的合同与中标公告一并公示；

5、投标人针对《评标要素一览表》中各打分项目的相关说明，需在提交的投标文件中标注该说明所在具体位置及页码。


节能或环保产品申明表
	类别
	产品名称
	产品型号
	详细说明
	备注

	
	
	
	所属品目编号及名称
	标志认证证书号
	证书有效期
	

	节能

产品
	
	
	
	
	
	提供认证证书复印件便于审核

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	环保标志产品
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：
1、投标人所报产品为节能或环保产品的，须在此表中进行申明。

2、投标人未在此表中进行申明的产品视为非节能或环保产品。

3、所申报的产品价格占总报价达到50%及以上，予以加分。

第7章  招标内容及具体要求

特别要求：

1、不接受进口产品参与；

2、★参数不接受负偏离；

3、A包森林防火监测预警5km转台和10km转台必须为同一品牌；

4、 A包中标人，签订合同前须提供森林防火监测预警5km转台和10km转台及监测预警平台和软件、高清全适配MCU、高清录播服务器、高清分体终端、高清会议摄像机的制造商授权书；铁塔建设方须具有钢结构工程专业承包三级及以上资质和安全施工许可证，否则按无效投标处理。

5、A包须提供至少一年驻场工程师的服务。
6、A包项目建成后，必须达到与省、市、县三级应用系统，数据互通互联。
A  包

视频监控系统建设位置统计表

	序号
	建设单位 
	建设内容 
	建设地点
	地理坐标 

	
	
	
	
	经 度 
	纬 度 

	1
	汉中市 
	市级控制中心 
	汉中市林业局办公楼 
	107°01′04″ 
	33°03′58″ 

	2
	汉台区
	前端视频监控点 
	武乡林场陈家坡梁顶 
	107°07′01″ 
	33°15′05″ 

	3
	
	
	武乡林场叶家塘梁顶 
	107°00′23″ 
	33°14′26″ 

	4
	
	
	褒河林场欧家梁顶 
	106°58′36″ 
	33°12′57″ 

	5
	
	
	褒河林场夏家沟掌 
	106°59′19″ 
	33°14′47″ 

	6
	
	分控中心 
	褒河林场场部 
	106°57′49″ 
	33°11′23″ 

	7
	
	
	武乡林场场部 
	107°02′42″ 
	33°11′32″ 

	8
	
	主控中心 
	汉台区林业局防火办 
	107°01′57″ 
	33°05′16″ 

	9
	城固县
	前端视频监控点 
	小河林场倒灌坡 
	107°09′26″ 
	33°28′56″ 

	10
	
	
	双溪镇焉家坡 
	107°10′15″ 
	33°25′24″ 

	11
	
	
	双溪镇水磨村沙湾 
	107°12′27″ 
	33°21′04″ 

	12
	
	
	三合镇铁路村石头沟 
	107°21′03″ 
	33°06′00″ 

	13
	
	
	董家营镇铜铜咀村 
	107°15′04″ 
	33°01′42″ 

	14
	
	
	桔园镇广场村漫山坡 
	107°09′58″ 
	33°16′15″ 

	15
	
	中继传输站 
	小河镇马溜岩 
	107°10′06″ 
	33°26′58″ 

	16
	
	
	双溪镇染房 
	107°11′03″ 
	33°26′58″ 

	17
	
	分控中心 
	小河林场场部 
	107°10′24″ 
	33°28′11″ 

	18
	
	主控中心 
	城固县林业局防火办 
	107°19′31″ 
	33°09′40″ 

	19
	
	前端视频监控点 
	同沟寺镇五塘照壁山顶 
	106°44′37″ 
	33°11′16″ 

	20
	
	
	镇川茅草梁村八一锌业 
	106°47′21″ 
	33°07′02″ 

	21
	
	
	武侯镇天荡山顶 
	106°39′52″ 
	33°12′03″ 

	22
	
	
	张家河林场唐家梁顶 
	106°34′26″ 
	33°22′52″ 

	23
	
	
	黑潭子林场石门子山顶 
	106°51′14″ 
	33°18′24″ 

	24
	勉 县
	
	茶店镇香七沟村分水岭 
	106°31′42″ 
	33°10′17″ 

	25
	
	
	元墩镇元墩村龙湾梁顶 
	106°38′59″ 
	33°02′24″ 

	26
	
	
	新铺镇余家沟 
	106°29′46″ 
	33°06′34″ 

	27
	
	中继传输站 
	张家河林场菜子沟 
	106°34′39″ 
	33°23′30″ 

	28
	
	分控中心
	黑潭子林场场部 
	106°50′55″ 
	33°17′26″ 

	29
	
	
	张家河林场场部 
	106°33′50″ 
	33°26′12″ 

	30
	
	主控中心
	勉县林业局防火办
	106°40′10″ 
	33°09′38″ 


                                  采购清单
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位
	所属行业

	一、森林防火视频监控系统

	（一）前端系统

	1.前端采集系统

	1.1森林防火监测预警转台(≥5KM)
	可见光成像系统

★变焦镜头焦距10-360mm；光学透雾

★摄像机：不低于207W像素，1/2"CMOS， 光学透雾；

★ 图像分辨率≥1920×1080

其他基本功能：宽动态，背光补偿，自动跟焦，自动、手动、报警触发转

换、定时转换等多种日夜切换模式，色调、锐度、亮度、对比度

和饱和度等多种参数可调，支持自动光圈、手动调节光圈.

红外热成像系统

★热成像焦距（镜头）75mm定焦，F1.0,一键聚焦，手动聚焦，电动聚焦

★图像最大分辨率≥640×480；
其他基本功能：多级增强细节参数可调节，多级去噪细

节参数可调节， 黑热、白热、红热、伪彩等9种色板切换， 

DRT调光(平台/线性可选择，默认自适应)；

多码流可设， ROI编码.

水平旋转范围：0-360°；俯仰旋转范围：-45~45°；

水平旋转速度范围：0.1°/S~30°/S；

俯仰旋转速范围：0.1°/S~15°/S；俯仰角精度≤0.005°；

可见光火灾最小分辨率：7*7像素；红外热成像火灾最小分辨率：2*2像素；

报警定位精度：≤30米；火灾漏报率：≤1‰；工作温度：-40℃~+45℃；

电机：直流力矩电机；整机防护等级：IP66；

腔体防护等级：IP67；最大载荷：>40kg.

★具有低温自动加热功能、自动生成最佳路径功能、经纬度转换定位功能、远程开关机功能等，采用纳米技术玻璃，镜头、摄像机保护仓抽真空充氮保护，具有防风、防雨、防沙、防尘、防雪、防高低温、防雷电、防腐蚀、防火、防盗、防破坏等特点
★系统应具有可见光和红外双烟火自动识别能力，通过配备的可见光烟火和红外自动识别算法进行24小时自动巡航，系统应能有效过滤雾、雪、云、阴影、光线、树枝晃动等因素引起的环境变化干扰.

全区城巡航时间5公里半径小于15分钟，

误报率小于3次/天·万公顷，漏报率小于1‰.

可见光最小识别烟、火面积不大于7×7像素，红外热成像最小识别烟、火面积不大于2×2像素.5公里监控半径可见光最小识别烟、火面积小于25m2，红外热成像最小识别烟、火面积小于15m2；

系统应具有报警定位功能，要求在不同识别半径下定位误差均应不大于100m.

5公里监控半径水平角精度小于1°，俯仰角小于0.04°；

贮存温度范围：-40℃~+65℃；工作温度范围：-20℃~+50℃；

工作湿度条件：45℃，90%；

需提供第三方检测机构出具的检测报告予以佐证
	17
	套
	工业

	1.2森林防火监测预警转台(≥10KM)
	可见光成像系统

★变焦镜头焦距10-500mm；光学透雾

★摄像机：不低于207W像素，1/2"CMOS， 光学透雾；

★ 图像分辨率≥1920×1080

其他基本功能：宽动态，背光补偿，自动跟焦，自动、手动、报警触发转

换、定时转换等多种日夜切换模式，色调、锐度、亮度、对比度

和饱和度等多种参数可调，支持自动光圈、手动调节光圈.

红外热成像系统

★热成像焦距（镜头）≥150mm定焦，F1.0，一键聚焦，手动聚焦，电动聚焦

★图像最大分辨率≥640×480；

其他基本功能：多级增强细节参数可调节，多级去噪细

节参数可调节， 黑热、白热、红热、伪彩等9种色板切换， 

DRT调光(平台/线性可选择，默认自适应)；

多码流可设， ROI编码.

水平旋转范围：0-360°；俯仲旋转范围：-45~45°；

水平旋转速度范围：0.1°/S~30°/S；

俯仰旋转速范围：0.1°/S~15°/S；俯仰角精度≤0.005°；

可见光火灾最小分辨率：7*7像素；红外热成像火灾最小分辨率：2*2像素；

报警定位精度：≤30米；火灾漏报率：≤1‰；工作温度：-40℃~+45℃；

电机：直流力矩电机；整机防护等级：IP66；

腔体防护等级：IP67；最大载荷：>40kg.

★具有低温自动加热功能、自动生成最佳路径功能、经纬度转换定位功能、远程开关机功能等，采用纳米技术玻璃，镜头、摄像机保护仓抽真空充氮保护，具有防风、防雨、防沙、防尘、防雪、防高低温、防雷电、防腐蚀、防火、防盗、防破坏等特点
★系统应具有可见光和红外双烟火自动识别能力，通过配备的可见光烟火和红外自动识别算法进行24小时自动巡航，系统应能有效过滤雾、雪、云、阴影、光线、树枝晃动等因素引起的环境变化干扰.

可见光最小识别烟、火面积不大于7×7像素，红外热成像最小识别烟、火面积不大于2×2像素.10公里监控半径可见光最小识别烟、火面积小于55m2，红外热成像最小识别烟、火面积小于35m2；10公里半径以上可见光最小识别烟、火面积小于60m2，红外热成像最小识别烟、火面积小于40m2；

系统应具有报警定位功能，要求在不同识别半径下定位误差均应不大于100m.

全区城巡航时间10公里半径小于20分钟，10公里以上半径小于30分钟。

误报率小于3次/天·万公顷，漏报率小于1‰.

10公里监控半径水平角精度小于0.5°，俯仰角小于0.01°；

10公里以上监控半径水平角精度小于0.35°，俯仰角小于0.005°；

贮存温度范围：-40℃~+65℃；工作温度范围：-20℃~+50℃；

工作湿度条件：45℃，90%；

需提供第三方检测机构出具的检测报告予以佐证
	1
	套
	工业

	2.安防系统

	2.1防盗监控摄像机
	· 400万像素CMOS传感器。
内置麦克风和喇叭
最低照度彩色：0.0005lx，黑白:0.0001lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级
红外补光距离≥100米
需支持双码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流640x480@25fps
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile
需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置
支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置
需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警
不低于IP67防尘防水等级
不低于IK10防暴等级
需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作
	18
	台
	工业

	2.2拾音器
	室外防水高保真拾音器
	18
	个
	工业

	2.3扩音器
	· 室外音柱
线性音频输入,可以播放外部音源。
支持多通道接收处理功能。可以通过拨码开关选择预设音乐信号，通过触发播放预设语音节目。
内部功放具备过热、过压、短路等保护功能。
支持三组2芯报警开关量输入，最多可接三组不同报警信号
防护等级:IP66
	18
	个
	工业

	2.4警号
	声光报警器，声压≥108分贝,电流≤250毫安,室外防水；工作电压：12V工作电流：工作电流：250mA声压指数：108dB声调频率：3.8KHZ
	18
	个
	工业

	2.5红外幕帘
	探测距离≥9m；带方向性分析，也可作为纯幕帘探测器使用
双源红外强抗干扰；1分钟、2分钟、4分钟多个延迟时间可选。
灵活的安装方式：可壁装或吸顶安装，含报警主机
	18
	套
	工业

	3.防雷接地系统

	3.1防雷针
	雷电通流量：300KA；抗风强度：40m/s；接闪针数：1：净重量：<10Kg；

总高度：1500mm；阀兰规格：Φ300×280；接地电阻≤4Ω，材质：不锈钢.。
	18
	个
	工业

	3.2电源防雷器
	雷电通流量(In)：10/20KA；工作电压(Un)：220V；

最大持续工作电压(Uc) ：320/385V； 最大冲击电流(Imax) ：20/40KA；

保护电平(Up)：1/1.2KV；响应时间(Ta)：<25ns；连接方式：并联；

★防雷级别：Ⅲ级
	18
	个
	工业

	3.3网络信号防雷器
	额定电压：5V；动作电压：12V；最大容通电流：10KA；

限制电压：<50V；响应时间：<1ns；动作时间：<10ns；

频率范围：0~1.0GHz； 插入损耗：<0.1dB； 回波损耗：≥20dB；工作温度：-25℃~+85℃。#防雷、防浪涌电源保护，防雷级别3级。
	18
	个
	工业

	4.太阳能供电系统

	4.1600W太阳能电池板
	单晶硅太阳能组件，峰值功率≥200Wp/块，配备≥8块；
电池片转换效率22%以上，工作电压：37.5V,工作电流5.34A，断路电流：5.71Ａ,开路电压：46.2Ｖ；工作温度-40C°-+85C°，银色阳极氧化铝合金边框，满足IEC标准的电气连接，采用MC4工业防水耐温快速接插，防紫外线阻燃电缆，寿命不少于25年。具备一定的抗雷、雨、风、冰雹、防火和防抗震等抗击自然灾害的能力
	14
	套
	工业

	4.1600AH蓄电池
	纳米材料的高性能胶体电解质，配备≥8块蓄电池，额定电压12V，单块额定容量：250Ah，自放电率≤2%/月，在100%DOD条件下≥2950次循环；安全阀采用胶体蓄电池安全阀，电池壳体采用抗冲击、耐震动的ＡＢＳ阻燃材料。
	14
	套
	工业

	4.3太阳能控制器
	12V/24V/48V自动识别，额定充电电流：60A，最大电压100V，过充、过放、短路、过载保护、防反接功能。支持铅酸电池和锂电池类型，充电限流限功率功能，充放电控制参数可调。

需提供第三方检测机构出具的检测报告予以佐证
	14
	个
	工业

	4.4直流稳压器
	输入额定电压:48VDC，输出额定电压:220VAC，纯正弦波输出， RS485接口可连接通讯模块，工作环境温度：-20~+45℃；海拔高度：<5000m
	14
	个
	工业

	4.5室外汇流箱配电柜
	材质：冷扎板，厚度≥1.2mm，酸洗磷化防腐蚀防锈处理，机柜具有防水，防尘，防锈，耐腐蚀，集成太阳能控制部分，配电箱具有：断路保护、防雷保护、过压保护、过流保护，带温控主动散热装置；系统输出：220V1000W纯正弦波逆变输出；含太阳能供电系统成套电缆。
	14
	个
	工业

	5.室外防雨设备箱
	
	
	

	能放置网络设备、供电设备及防雷接地装置等辅助设备，采用优质冷轧钢板，背板厚度不小于1.5mm，其余面板厚度≥1.2mm，内置电源保护装置，防护等级≥IP65
	18
	个
	工业

	6.视频监控铁塔
	
	
	

	★塔高≥15米，底宽≥2.2米，四柱角钢，热镀锌防腐，塔体设外爬梯并设护栏。垂直度<1/1000,基础采用c30混凝土，基础水平度偏差1/1000，塔顶安装1.5米优化型避雷针，接地电阻≤4Ω，

★整体抗风等级为 12 级，9 级抗震设防；

监控塔的风荷载在 0.65kn 地区，塔基础下压力 100.7KN，剪力 19.8KN，上拨力 94.95KN，剪力  14.25KN；

塔基础筏板采用联合基础，且塔下地基的载力≥170kn/㎡。
	18
	座
	工业

	（二）传输及中继系统

	1.传输系统

	1.1无线网桥及天线
	链路波段采用5.8G  54Mbps 室外型无线AP网桥，支持802.11a、b/g/n 标准，802.3af标准，有线网络接口：10/100bt自适应，全双工、半双工自适应。
金属遮蔽外壳防水等级IP68 


天线采用5.8G  30dbi抛物面定向天线（视传输距离而定，超过10公里可选Φ0.9或Φ1.2的蝶状抛物面定向天线）

距离≥20公里

	21
	对
	工业

	1.2室外防雨箱
	能放置网络设备、供电设备及防雷接地装置等辅助设备，

箱体框架：采用优质冷轧钢板，十褶型材，电泳防水浸蜡底漆，

后壁板及顶板：防水浸蜡底漆+粉末涂层

承载 100KG
	21
	个
	工业

	2.中继安防系统

	2.1防盗监控摄像机
	具有400万像素CMOS传感器。
内置麦克风和喇叭
最低照度彩色：0.0005lx，黑白:0.0001lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级
红外补光距离≥100米
需支持双码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流640x480@25fps
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile
需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，可对布防时间和联动报警方式进行设置
需具备智能分析抗干扰功能，当非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警
≥IP67防尘防水等级
≥IK10防暴等级
需支持DC12V供电，且在≥DC12V±30%范围内变化时可以正常工作
	3
	台
	工业

	2.2拾音器
	室外防水高保真拾音器
	3
	个
	工业

	2.3扩音器
	室外音柱
线性音频输入,可以播放外部音源。
支持多通道接收处理功能。可通过拨码开关选择预设音乐信号，通过触发播放预设语音节目。
内部功放具备过热、过压、短路等保护功能。
支持三组2芯报警开关量输入，最多可接三组不同报警信号
防护等级: ≥IP66
	3
	个
	工业

	2.4警号
	声光报警器，声压≥108分贝,电流≤250毫安,室外防水；工作电压：12V工作电流：工作电流：250mA声压指数：108dB声调频率：3.8KHZ
	3
	个
	工业

	3.中继太阳能供电系统

	3.400W太阳能电池板
	单晶太阳能组件，≥200Wp/块，配备≥2块；
电池片转换效率22%以上，工作电压：37.5V,工作电流5.34A；断路电流：5.71Ａ, 开路电压：46.2Ｖ；银色阳极氧化铝合金边框，满足IEC标准的电气连接，采用MC4工业防水耐温快速接插，防紫外线阻燃电缆，寿命≥25年。具备一定的抗雷、雨、风、冰雹、防火和防抗震等抗击自然灾害的能力

 
	3
	套
	工业

	3.400AH蓄电池
	纳米材料的高性能胶体电解质，配备≥4块蓄电池，额定电压12V，单块额定容量：250Ah，自放电率≤2%/月，在100%DOD条件下≥2950次循环；安全阀采用胶体蓄电池安全阀，电池壳体采用抗冲击、耐震动的ＡＢＳ阻燃材料

 
	3
	套
	工业

	3.3太阳能控制器
	12V/24V/48V自动切换，额定充电电流：50A，最大电压100V，过充、过放、短路、过载保护、防反接功能。支持铅酸电池和锂电池类型，充电限流限功率功能，充放电控制参数可调。

需提供第三方检测机构出具的检测报告予以佐证
	3
	个
	工业

	3.4直流稳压器
	输入额定电压:48VDC，输出额定电压:220VAC，纯正弦波输出， RS485接口可连接通讯模块，工作环境温度：-20~+45℃；海拔高度：<5000m  

 
	3
	个
	工业

	3.5室外汇流箱配电柜
	材质：冷扎板，厚度：1.2mm，酸洗磷化防腐蚀防锈处理，机柜具有防水，防尘，防锈，耐腐蚀，集成太阳能控制部分，配电箱具有：断路保护、防雷保护、过压保护、过流保护，带温控主动散热装置；系统输出：24VDC稳压输出；箱体安装采用活扣式不锈钢304扎带，承受力强，最大拉力可达1000N，自锁紧固，越拉越紧。可适配175-340mm杆径；含太阳能供电系统成套电缆
	3
	个
	工业

	4.中继传输八角锥形立杆
	立杆材质：应采用Q235碳素结构钢材；焊接工艺：整个杆体应无任何一处开裂、漏焊、连续气孔等，同时采用热镀锌工艺对表面进行防腐处理，镀锌层厚度75μm；立杆高度≥8M

避雷针 1.5米 ，接地电阻≤4Ω，不锈钢材质
	3
	根
	工业

	三、市级指挥控制中心

	1.市级视频监控管理系统

	1.1森林防火监测预警平台
	CPU：双CPU构架，配≥1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz
内存：≥32G*2DDR4
硬盘：≥2块1.2T10K2.5寸SAS硬盘
阵列卡：SAS_HBA卡,支持RAID0/1/10
PCIE扩展：最大可支持≥6个PCIE扩展插槽
网口：≥2个千兆电口
其他接口：≥1个RJ45管理接口，后置≥2个USB3.0接口，前置≥2个USB2.0接口 
电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源

操作系统：正版Linuk操作系统 

平台功能：

1. 支持瞭望塔资源信息管理，并可将瞭望塔资源分配至组织机构中
2.支持对扑火资源信息进行管理，显示火场周围重要目标物和重大危险源信息，辅助进行扑火指挥；支持在电子地图上通过拖拽方式进行定位；

3.支持通过工具组件获取云台摄像机校准信息，并可上传至BS端
4.支持通过指定设备的水平俯仰角范围设置巡航条带
5.支持巡航轨迹设置并进行连续巡航
6.支持上传应急预案，并在火情处理页面支持通过名称检索预案文档，支持下载预案文档
7.支持矢量地图和卫星影像地图切换
8.支持在电子地图上进行放大、缩小、移动、测距和测面积等操作
9.支持在电子地图上显示手持视频终端的实时位置和历史轨迹。

10.支持在电子地图上查询瞭望塔、扑火资源等信息并进行定位
11.支持在电子地图上显示手持视频终端的实时视频画面、实时位置和历史轨迹
12.支持在电子地图上手动触发火情预警，支持通过指定监控点的实时视频画面手动触发火情预警
13.支持火情预警声音提示，并可开/关提示音
14.支持查看火情预警信息的关联图片及视频画面，支持以电子罗盘的方式显示设备观测方向
15.支持在电子地图上进行火情预警定位并以火点图标展示
16.支持对接收到的火情进行处理，处理类型包含火情和非火情（误报、居民用火、工业用火、燃烧杂草）
17.支持批量处理火情预警为误报
18.支持将已确认为火情的报警消息进行关闭
19.支持推送火情短信，内容包括火点的经纬度、方向、距离
20.支持推送火情至手机APP，内容包括火点的经纬度、方向、距离
21.支持导出火情预警数据，导出内容包括预警时间、火点距离、方位角、经纬度、图片
22.支持以火情位置为中心，查找指定半径范围内的所有扑火资源
23.支持按时间和火情处置状态查询历史火情信息，并可查看关联图片、关联监控点的实时画面和录像
24.支持在电子地图上进行历史火情定位
25.支持云台校准，可对云台的水平角与俯仰角进行偏移修正
26.支持区域巡航配置，可自定义云台设备的巡航方案
27.支持组件服务化，支持独立启动与停止
28.支持根据区域统计监控点与设备数量的接口
29.支持交叉定位、火点定位等openApi接口
30.支持二维地图和三维地图的切换，电子地图显示为卫星影像图
31支持蔓延分析，通过设置多种参数（风速、风向、温度、湿度）分析火势走向，并在电子地图上展示火势预计影响范围
32.支持灾损评估，通过在地图上手动绘制区域或上传区域的经纬度坐标预测受灾植被（植被信息已维护）面积及比例
33.支持通过在电子地图上标绘标绘火点、火场、火线、扑火线、扑火人员、行进箭头等元素，进行火势蔓延及消防救援情况推演并生成火灾救援方案，支持方案的删除、导出、修改
	1
	套
	工业

	1.2视频监测预警管理软件
	软件功能：

1、火情报警与定位，并联动GIS给出火点地理坐标，火情蔓延分析，以及扑火路径选择;

2、提供报警事件状态提示及处理的业务流程管理，并联动启用对讲功能;

3、灵活配置可屏蔽区域划分，提升系统利用率，增加系统的可用性;

4、多种巡航模式、监控方式。报警策略和报警模式灵活配置切换，

5、支持分布式部署及多级管理，录像查询与处理，设备管理与状态监测，报警安全状态实时显示，条带输入、选择、校验及滚动条设置功能，转速范围可设，方位角手动及拖动示意图随意设置、输入角度范围自动校验，经纬度定位功能；

6、变焦、调焦可手动或滚动条输入，光学放大开关、自动光圈开关、透雾开关、转台控制开关控制功能，成像等参数可自由调节设置，

7、天气信息实时显示

8、电子沙盘及标绘功能，直观的展示林区的地理状况，结合数据库计算最佳救火路线，文件管理、地图浏览、地图测量、编辑与查询、三维地图查看显示等全面的GIS基础功能，提供报警事件状态提示及处理的业务流程管理，可添加GPS设备实时进行定位和轨迹跟踪。

9、系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置
10.支持视频质量诊断，接收信号丢失、图像黑白等异常情况的报警信息
11.支持BS客户端、CS客户端视频预览，支持多浏览器实时预览
12.客户端支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示

13.要求预览画面支持监控点信息、云台与镜头控制等

14.支持控制云台的用户信息叠加到视频画面上，支持按用户的等级对云台进行锁定
15.iPad大屏客户端：要求支持在iPad上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	1.3森林防火管理系统手机客户端
	1.支持移动端预览前端监控视频的实时视频画面
2.支持移动客户端接收系统推送的火情消息
3.支持查看火情消息的电子地图定位、关联图片、关联监控点的实时画面和录像
4.支持火情上报功能，上报信息包括手动定位的经纬度坐标、图片和短视频
5.支持调用地图APP，自动规划用户当前位置到火情位置的路径
	1
	套
	工业

	1.4交换机
	24 口全千兆网管二层交换机；传输速率：10/100/1000Mbps；背板带宽：≥32Gbps；包转发率：≥23.8Mpps；端口数量：≥24 个；端口描述：24 个10/100/1000Base-T 以太网端口，2 个共享的 100/1000Base-X SFP 端口。
	1
	台
	工业

	1.5数据存储设备
	服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置128GSSD固态硬盘，支持热插拔冗余温控调速风扇。
支持热插拔1+1AC220V或1+1直流冗余金牌电源供电
可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20TSATA/SAS硬盘；
标配≥2个千兆网口，可增扩≥6个千兆网口，或可增扩≥4个万兆网口或≥6个HDMI接口或≥4个SAS3.0接口
内置24块6T/7200转企业级SATA硬盘；支持≥9级扩展柜级联扩展；
支持流媒体协议直存储机制；应能对视音频、图片及智能行为分析录像和文件的混合直存，节省存储服务器和图片服务器
网络中断后重新恢复，可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传；支持256路4Mbps的录像回传。
单台存储设备组建网络RAID,允许每组RAID中任意10个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断。支持块级重构，全盘参与重构速度不小于4TB/10min。
能接入并存储2048Mbps视频图像，同时转发2048Mbps的视频图像，同时下载2048Mbps的视频图像；同时回放1024Mbps的视频图像； 
	1
	套
	工业

	1.6指挥中心客户端
	CPU：英特尔不低于I5-6500处理器；3.3Ghz，内存：≥4G DDR4；硬盘：≥500GB 

7200 转；显卡：独立显卡，显存容量 ≥2GB，显存位宽 128bit，输出接口双 DVI 接口。正版window 10 64Bit操作系统
	1
	台
	工业

	1.7UPS电源
	10KVIUPS电源

1、额定功率:10KVA/8KW;在线式高频机;电池电压:192V;充电电流:4-8A (Max);转换时间:0ms

2、输入电压范围（Vac）： 110VAC～286VAC，频率范围（HZ）：40～60（软件可调）， 功率因数：满载时≥0.98

3、输出功率因数≥0.98，电压(V)： 220±1%，频率(HZ) ：50/60±0.05%（电池模式）,逆变器过载能力(PF0.9)≤105%,> 130%,立即转旁路

4、备用时间任意配置，通信功能 RS232接口，支持电源监控软件， 

5、开机自诊断功能    

6、采用液晶面板（LCD）加LED显示，可直观地查询市电状态、旁路供电、电池供电、过载、电池低压、故障、更换电池、电池容量                                                                                                                                                                                                                                   

电池与UPS电源同品牌. 16 节100AH/12V（含电池柜）       
	1
	台
	工业

	1.8大屏展示系统（拼接屏）
	国内知名品牌

16块4*4拼接LCD显示单元，LCD显示单元为：46英寸“超窄边液晶屏；

物理分辨率达到≥1920×1080，响应时间≤8ms。LCD显示单元视角≥178°。

LCD显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度≥610cd/㎡，对比度≥1200:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级。

液晶显示单元的风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥60%

视频综合平台：

产品为框架式结构，采用无源背板，机箱不小于13个板卡插槽，系统稳定可靠。

支持不低于4路DVI输入，4路HDMI输入，16路HDMI输出。

支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能。
产品单板支持128个漫游窗口叠加，支持窗口置顶或置底设置。

信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤35ms； 

图像切换时间＜20ms。
15米HDMI线缆16条
	1
	套
	工业

	1.9操作台
	双联操作台，主体采用优质冷轧钢板，厚度≥1.2MM。防火板台面。
	1
	台
	工业

	1.10 LED显示屏
	1)类型：P4.75室内双基色LED显示；2)像素间距：4.75mm；3)像素密度：44200点/m2；4）亮度：≥500cd/㎡；5）视角：≥120°；6）尺寸：长4100*宽400
	1
	套
	工业

	1.11设备机柜
	19"标准机柜，网状冷轧钢前门，弹式免匙锁，冷轧钢网孔后门，钢质圆锁，42U，SPCC优质冷扎钢板制作；配2*8插位PDU
	1
	套
	工业

	2.市级视频会议系统

	2.1高清全适配MCU
	采用一体化集成架构，嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构
最大支持64路1080P30fps高清终端并发接入容量

具备4K双流能力，即在保证主流视频4Kp30fps前提下，辅视频流支持4kp30fps。
支持30分屏4K多画面，支持支持2/3/4/5/6/8/9/13/16等多画面类型，支持VIP格式的多画面
网络适应性：具备超强抗丢包能力，IP网络丢包达到30%时，会议音视频不受影响，会议仍可进行

支持网络自适应适配，根据网络带宽变化，自动调节分辨率和码率
支持H.264、H.265等视频编解码标准协议；
支持主席终端控制其他终端的会议球机；
快速入会：支持一键创会，一键入会功能，硬件终端，手机，PC都能通过MCU实现快捷创建会议。
监控复用：在不增加第三方设备或网关情况下，把会议画面作为RTSP监控码流发送给监控系统，会议和监控功能同时使用，支持同网段的高清监控摄像头通过IP网络将监控RTSP码流发送给MCU，支持在会议过程中调看实时监控画面。
具备回声抵消、噪音抑制、自动增益等音频处理功能；

需提供第三方检测机构出具的检测报告予以佐证
	1
	台
	工业

	2.2高清录播服务器
	支持64个会议同时录像，200路同时点播回放，高清录播服务器，支持多个会议，多速率，多种录制模式
通讯协议支持H.323、SIP、H.225、H.245、H.239、HTTP、RTP、RTCP
视频协议支持H.261、H.263、H.264、H.264HighProfile（MPG4可选)
音频协议G.711A、G.711U、G.728、G.723.1、G.729、G.722、G.722.1等
视频格式QCIF、CIF、4CIF、VGA、SVGA、XGA、720P、1080P
适用环境可兼容所有H.323标准MCU、终端
录制带宽128Kbps～12Mbps
视频帧率1～60帧/秒
网络接口10M/100/1000M以太网口×2
电气特性100～240V交流电，50/60Hz，200W
环境要求温度10～50℃，湿度15％～85％
高可靠性MTBF>120,000小时；7×24连续运行

 
	1
	台
	工业

	2.3高清分体终端
	支持视频输入≥2个HDMI音视频输入接口，2个DVI-I视音频输入接口，2个3G-SDI视频输入接口，输出不少于：2个HDMI视音频输出接口，2个DVI-I视音频输出接口/1个3G-SDI视频输出接口
支持H.323、SIP等通讯协议的设置。
支持呼叫码率128kbps-8Mbps可设置。
具有H.263、H.264BP、H.264HP、H.264SVC、H.265、MPEG-4设置选项。
具有G.711A/u、G.719、G.722、G.728、G.722.1、G.722.l.C、G.729、MP3、AAC-LC、AAC-LD.OPUS设置选项。
支持H.239双流协议，辅码流可接入动态视频图像和包括PPT、计算机桌面、计算机内媒体数据等在内的静态图像；
支持在会议中，自动识别辅码流视频并显示在会议画面中；支持在空闲时，自动识别辅码流视频并显示在本地显示器上，无需切换显示器视频源。

在开会时，终端从另一终端接收到视频图像的延时应≤250毫秒。
支持不经过外接MCU召开6方1080P@30的视频会议；支持发起会议、加入会议、会议控制等功能。
支持将会议画面作为RTSP监控码流发送给监控系统，会议和监控系统同时使用该画面；支持同网段的高清监控摄像机通过IP网络将监控图像发送给设备，支持在会议过程中调看实时监控画面。

	1
	台
	工业

	2.4高清会议摄像机
	采用一体化72.5°广角镜，12光学变焦。
采用全新一代高质量CMOS图像传感器，信噪比（≥55dB）。

流水线图像信号处理，无帧缓存，延时≤10ms级别，最大分辨率≥1920×1080

高信噪比的CMOS图像传感器可有效降低在低照度下的图像噪声,同时应用2D和3D降噪算法,大幅降低图像噪声，在超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比达55dB。
基于人眼模型的Iridix曝光动态控制算法，画面曝光均匀，层次感强。

支持HDMI+3G-SDI两路高清输出, 网络、HDMI、3G-SDI可同时输出图像
	1
	台
	工业

	2.5无线一拖四主机及话筒
	一拖四无线鹅颈话筒系统采用数字与模拟电路技术结合,高保真线路设计，预设10组互不干扰的模组频率,LCD液晶显示屏，可实时显示工作频道或频率，红外对频,信号传输距离≥50米
射频范围520-830MHz
调制方式FM调频
可用带宽每通道30MHz
信道数目红外线自动对频200信道
频率稳定度±0.005%
动态范围＞95dB
峰值频偏±45KHz
音频响应50Hz-18KHz(±3dB)
综合信噪比＞95dB
综合失真＜0.3%
	1
	套
	工业

	2.6音响
	额定/峰值功率100W/400W
额定阻抗不大于8Ω
特性灵敏度93dB/m/w
输出声压级113dB/m/w(Continues)、119dB/m/w(Peak)
额定频率范围70Hz～20000Hz
覆盖角度（H×V）90º×90º
箱体材料中纤板
输入接口NL-4R×1
	1
	对
	工业

	2.7调音台
	8路平衡式话筒输入
MP3播放器功能
两组AUX辅助输出

配备信号输入点，可外接信号处理器
采用16种数字显示延时数码效果器，

最大输出电平19dBM(1KHZ,THD=0.5%)
信噪比60dB
耳机输出功率40MW(1KHZ,THD=0.5%,200Ω）
均衡低频：80Hz±15dB
中频：2.5KHz±15dB
高频：12KHz±15dB
增益控制单声道：50dB
立体声：+4dB~-10dB
频率响应20Hz~20KHz(+1dB,-3dB)
总谐波失真+噪声≤0.05%(1KHz,0.775V)
	1
	套
	工业

	2.8功放
	额定功率2×150W/8Ω
频率响应(8Ω半功率)20Hz-20KHz±1dB
额定输入灵敏度-4dB/0dB/±0.5dB
输入阻抗平衡20KΩ，非平衡10KΩ
失真度≤0.5%
信噪比（0dB，A计权）≥94dB
串音衰减（1KHZ）≥60dB
额定电源电压交流220V/50Hz
最大功率消耗450W
	1
	台
	工业

	2.9支架
	金属≥2MM板材制作，带固定镜头螺丝孔，可以直接把镜头固定到支架上
	1
	套
	工业

	五、县级指挥控制中心

	1.县级视频监控管理系统

	1.1森林防火监测预警平台
	1. 支持瞭望塔资源信息管理，并可将瞭望塔资源分配至组织机构中
2.支持对扑火资源信息进行管理，显示火场周围扑火队驻地、瞭望塔、水源地、周围存在医院、村屯、机具库、检查站、输油气管等重要目标物和重大危险源信息，辅助进行扑火指挥；支持在电子地图上通过拖拽方式进行定位；支持批量导入和导出扑火资源信息
3.支持通过工具组件获取云台摄像机校准信息，并可上传至BS端
4.支持通过指定设备的水平俯仰角范围设置巡航条带
5.支持巡航轨迹设置并进行连续巡航
6.支持上传应急预案，并在火情处理页面支持通过名称检索预案文档，支持下载预案文档
7.支持矢量地图和卫星影像地图切换
8.支持在电子地图上进行放大、缩小、移动、测距和测面积等操作
9.支持设置电子地图的默认中心点
10.支持在电子地图上显示和隐藏图层信息，图层包括瞭望塔、扑火队、水源地、林业局、林场、机降点、气象站、防火检查站、护林员、无人机
11.支持在电子地图上查询瞭望塔、扑火资源等信息并进行定位
12.支持在电子地图上显示手持视频终端的实时位置和历史轨迹。
13.支持在电子地图上手动触发火情预警，支持通过指定监控点的实时视频画面手动触发火情预警
14.支持火情预警声音提示，并可开/关提示音
15.支持查看火情预警信息的关联图片及视频画面

16.支持在电子地图上进行火情预警定位并以火点图标展示
17.支持对接收到的火情进行处理，处理类型包含火情和非火情（误报、居民用火、工业用火、燃烧杂草）
18.支持批量处理火情预警为误报
19.支持将已确认为火情的报警消息进行关闭
20.支持推送火情短信，内容包括火点的经纬度、方向、距离
21.支持推送火情至手机APP，内容包括火点的经纬度、方向、距离
22.支持导出火情预警数据，导出内容包括预警时间、火点距离、方位角、经纬度、图片
23.支持以火情位置为中心，查找指定半径范围内的所有扑火资源
24.支持按时间和火情处置状态查询历史火情信息，并可查看关联图片、关联监控点的实时画面和录像
25.支持在电子地图上进行历史火情定位
26.支持云台校准，可对云台的水平角与俯仰角进行偏移修正
27.支持区域巡航配置，可自定义云台设备的巡航方案
28.支持组件服务化，支持独立启动与停止
29.支持根据区域统计监控点与设备数量的接口
30.支持交叉定位、火点定位等openApi接口
31.支持二维地图和三维地图的切换，电子地图显示为卫星影像图
32.支持蔓延分析，通过设置多种参数（风速、风向、温度、湿度）分析火势走向，并在电子地图上展示火势预计影响范围
33.支持灾损评估，通过在地图上手动绘制区域或上传区域的经纬度坐标预测受灾植被（植被信息已维护）面积及比例
34.支持通过在电子地图上标绘标绘火点、火场、火线、扑火线、扑火人员、行进箭头等元素，进行火势蔓延及消防救援情况推演并生成火灾救援方案，支持方案的删除、导出、修改
	3
	套
	工业

	1.2视频监测预警管理软件
	软件功能：

1、火情报警与定位，并联动GIS给出火点地理坐标，火情蔓延分析，以及扑火路径选择;

2、提供报警事件状态提示及处理的业务流程管理，井联动启用对讲功能;

3、灵活配置可屏蔽区域划分，提升系统利用率，增加系统的可用性;

4、多种巡航模式、监控方式。报警策略和报警模式灵活配置切换，

5、支持分布式部署及多级管理， 录像查询与处理，设备管理与状态监测，报警安全状态实时显示，条带输入、选择、校验及滚动条设置功能，转速范围可设，方位角手动及拖动示意困随意设置、输入角度范围自动校验，经纬度定位功能

6、变焦、调焦可手动或滚动条输入，光学放大开关、自动光圈开关、透雾开关、转台控制开关控制功能，成像等参数可自由调节设置，

7、天气信息实时显示

8、电子沙盘及标绘功能，直观的展示林区的地理状况，结合数据库计算最佳救火路线，文件管理、地图浏览、地图测量、编辑与查询、三维地图查看显示等全面的GIS基础功能，提供报警事件状态提示及处理的业务流程管理，可添加GPS设备实时进行定位和轨迹跟踪。

9、系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置
10.支持视频质量诊断，接收信号丢失、图像黑白等异常情况的报警信息
11.支持BS客户端、CS客户端视频预览，支持多浏览器实时预览
12.客户端支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示

13.要求预览画面支持监控点信息、云台与镜头控制

14.支持控制云台的用户信息叠加到视频画面上，支持按用户的等级对云台进行锁定
15.iPad大屏客户端：要求支持在iPad上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操
	3
	套
	软件和信息技术服务业

	1.3交换机
	全千兆网管二层交换机；传输速率：10/100/1000Mbps；背板带宽：≥32Gbps；包转发率：≥23.8Mpps；端口数量：≥24 个；端口描述：24 个10/100/1000Base-T 以太网端口，2 个共享的 100/1000Base-X SFP 端口。
	3
	台
	工业

	1.4数据存储设备
	服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统
单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥2个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口
支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能
可接入2T/3T/4T/6T/8TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔；
内置24块4T/7200转企业级SATA硬盘，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展；
设备可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常
应能接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像；
可接入MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC编码格式的前端设备并存储录像文件
设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储。
支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置。
可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。
可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设。
	3
	套
	工业

	1.5指挥中心客户端
	CPU：英特尔≥I5-6500处理器；内存：≥4G DDR4；硬盘：≥500GB 

7200 转；显卡：独立显卡，显存容量 ≥2GB，显存位宽 128bit，输出接口双 DVI 接口。正版window 10 64Bit操作系统
	3
	台
	工业

	1.6UPS电源
	6KVIUPS电源

（1）、额定功率:6KVA/4.8K;在线式高频机;电池电压:192V;充电电流:4-8A (Max);转换时间:0ms

（2）、输入特性电压范围（Vac）： 110VAC～286VAC，频率范围（HZ）：40～60（软件可调）， 功率因数：满载时≥0.98

（3）、输出特性 功率因数≥ 0.98，电压(V)： 220±1%，频率(HZ) ：50/60±0.05%（电池模式）,逆变器过载能力(PF0.9)≤105%,> 130%,立即转旁路

（4）备用时间 任意配置，通信功能 RS232接口，支持电源监控软件 

（5）开机自诊断功能    

（6）采用液晶面板（LCD）加LED显示，可直观地查询市电状态、旁路供电、电池供电、过载、电池低压、故障、更换电池、电池容量                                                                                                                                                                                                                                   

 电池与UPS电源同品牌. 16 节100AH/12V（含电池柜）

                        
	3
	台
	工业

	1.7大屏展示系统
	4块2*2拼接LCD显示单元，LCD显示单元为：46“超窄边液晶屏；物理分辨率≥1920×1080，响应时间≤8ms，视角≥178°

LCD显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度≥610cd/㎡，对比度≥1200:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级。

液晶显示单元连续运行24小时，液晶表面中心温度≤50℃，边缘测试点与中心温差≤10℃。

液晶显示单元具有帧宽度调节技术，通过调节画面宽度，解决输入信号四周黑边问题。

视频综合平台：

产品为框架式结构，采用无源背板，机箱不小于13个板卡插槽，系统稳定可靠。

支持不低于4路DVI输入，2路HDMI输入，8路HDMI输出。

主控板≥4个串口，每个串口挂载8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口。

支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能。

单板支持128个漫游窗口叠加，支持窗口置顶或置底设置。

采用嵌入式非X86架构，主控板不具备X86架构特征元件（CPU、内存条、硬盘、VGA接口）

图像切换时间＜20ms。

15米HDMI线缆4条
	3
	套
	工业

	1.8操作台
	双联操作台，主体采用优质冷轧钢板，厚度≥1.2MM。防火板台面。
	3
	台
	工业

	1.9LED显示屏
	1)类型：P4.75室内双基色LED显示；2)像素间距：4.75mm；3)像素密度：44200点/m2；4）亮度：≥500cd/㎡；5）视角：≥120°；6）尺寸：长2046*宽400
	3
	套
	工业

	1.10设备机柜
	　19"标准机柜，网状冷轧钢前门，弹式免匙锁，冷轧钢网孔后门，钢质圆锁，42U，SPCC优质冷扎钢板制作；配2*8插位PDU
	3
	套
	工业

	2.视频会议系统

	2.1一体高清终端
	具有一个内置摄像机，可输入一路1080P@60fps视频图像。水平视场角≥72°
可接入一个拾音距离≥6米全向麦克风。
支持H.323、SIP等通讯协议的设置。
支持呼叫码率128kbps-8Mbps可设置。
具有H.263、H.264BP、H.264HP、H.264SVC、H.265、MPEG-4设置选项。
具备4K分辨率图像的解码输出能力。
具有G.711A/u、G.719、G.722、G.722.1、G.722.l.C、G.729、MP3、AAC-LC、AAC-LD.OPUS设置选项。
主码流最大接入1080P@60fps视频时，辅码流最大可接入4K@30fps的视频；
支持H.239双流协议，辅码流可接入动态视频图像和包括PPT、计算机桌面、计算机内媒体数据等在内的静态图像；
支持在会议中，自动识别辅码流视频并显示在会议画面中；支持在空闲时，自动识别辅码流视频并显示在本地显示器上，无需切换显示器视频源。
同步能力：应满足要求在开会时，与原始现场的声音相比，视频会议中声音相对图像不存在明显滞后或超前。
在开会时，终端从另一终端接收到视频图像的延时应≤200毫秒。
支持低带宽处理能力，在1.5Mbps带宽下支持4K@30fp格式的视频，在768Kbps带宽下支持1080P@60fps格式的视频，在384Kbps带宽下支持1080P@30fps格式的视频，在192Kbps带宽下支持720P@30fps格式的视频。
支持不经过外接MCU召开6方1080P@30的视频会议；支持发起会议、加入会议、会议控制等功能。
在开会时，支持1X1、1X2、1X3、2X2、2X3、1+4、1+5等七种画面合成模式。
支持将会议画面作为RTSP监控码流发送给监控系统，会议和监控系统同时使用该画面；支持同网段的高清监控摄像机通过IP网络将监控图像发送给设备，支持在会议过程中调看实时监控画面。
支持温湿度屏接入，画面可叠加温湿度OSD信息，OSD信息位置可调。
支持画面背景图片叠加功能，最多支持上传10张1080P格式的图片。
采用一体化集成设计，集高清摄像机、编解码器于一体，隐藏内部走线，采用后方出线设计，正面、侧面无明线。
支持第三方通过SDK接口接入终端，完成会议控制、设备控制等功能。
有良好操控性：支持语音呼叫，通过语音进行会议召集
	3
	台
	工业

	2.2全向麦克风
	拾音范围 0～6 m
频率响应 100 Hz～22 KHz
最高灵敏度 -8 ± 2 DB
信噪比 65 DB
拾音范围 360°
工作电压 48 V 幻象电源
工作电流 20 mA
开关 按钮开关，可抗手机射频信号干扰
音频接口 mini 卡侬
	3
	台
	工业

	2.3音响
	额定/峰值功率100W/400W
额定阻抗8Ω
特性灵敏度93dB/m/w
输出声压级113dB/m/w(Continues)、119dB/m/w(Peak)
额定频率范围70Hz～20000Hz
覆盖角度（H×V）90º×90º
箱体材料中纤板
输入接口NL-4R×1
	3
	对
	工业

	2.4调音台
	8路平衡式话筒输入
话筒提供+48V幻想电源
低噪音的前置放大，具有强大的抗干扰能力
MP3播放器功能
电路板采用双面SMT贴片技术，使性能稳定可靠
两组AUX辅助输出，可选择为推子前（返送）
配备信号输入点，可外接信号处理器
采用16种数字显示延时数码效果器，声音特别动听
最大输出电平19dBM(1KHZ,THD=0.5%)
信噪比70dB
等效噪声源输入电动势-120dBM
耳机输出功率40MW(1KHZ,THD=0.5%,200Ω）
均衡低频：80Hz±15dB
中频：2.5KHz±15dB
高频：12KHz±15dB
增益控制单声道：50dB
立体声：+4dB~-10dB
频率响应20Hz~20KHz(+1dB,-3dB)
总谐波失真+噪声≤0.05%(1KHz,0.775V)
	3
	套
	工业

	2.5功放
	额定功率2×150W/8Ω
频率响应(8Ω半功率)20Hz-20KHz±1dB
额定输入灵敏度-4dB/0dB/±0.5dB
输入阻抗平衡20KΩ，非平衡10KΩ
失真度≤0.5%
信噪比（0dB，A计权）≥94dB
串音衰减（1KHZ）≥60dB
额定电源电压交流220V/50Hz
最大功率消耗450W
	3
	台
	工业

	2.6支架
	金属≥2MM板材制作，带固定镜头螺丝孔，可以直接把镜头固定到支架上
	3
	套
	工业

	六、林场分控中心

	1.视频监测预警管理软件
	软件功能：

1.要求系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置
2.支持网络摄像机、硬盘录像机、视频服务器的添加、删除、修改
3.要求支持对平台内管理的视频设备的在线状态进行检查
4.要求支持视频质量诊断，接收信号丢失、图像黑白等异常情况的报警信息
5.要求支持对视频设备的录像完整性进行检查
6.要求支持对设备在线率、录像状态、视频质量等运维状态进行统计，生成报表
7.要求支持BS客户端、CS客户端视频预览，支持多浏览器实时预览
8.要求客户端支持自动在1/4/6/7/9/16画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示
9.要求客户端预览画面支持亮度、对比度、色调、饱和度参数调节
10.要求预览画面支持监控点信息、云台与镜头控制
11.要求支持录像标签功能，支持搜索、修改、删除标签，并可通过标签定位录像并回放
12.要求支持接入GB28181-2011/2016、ONVIF等协议的设备
13.要求支持控制云台的用户信息叠加到视频画面上，支持按用户的等级对云台进行锁定
14.要求支持热成像设备接入，可以在预览画面中显示温度信息
	5
	套
	软件和信息技术服务业

	2.交换机
	24 口全千兆网管二层交换机；传输速率：10/100/1000Mbps；背板带宽：≥32Gbps；包转发率：≥23.8Mpps；端口数量：≥24 个；端口描述：24 个10/100/1000Base-T 以太网端口，2 个共享的 100/1000Base-X SFP 端口。
	5
	台
	工业

	3.网络视频录像机
	2U标准机架式32路
网络硬盘录像机
≥2个HDMI，≥2个VGA,HDMI+VGA组内同源
8盘位，内置8块4T/7200转硬盘
≥2个千兆网口
≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口
≥1个eSATA接口
支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘
报警IO：16进4出
输入带宽：320M
32路H.264、H.265混合接入
最大支持16×1080P解码
支持H.265、H.264解码
支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加
支持秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段
	5
	套
	工业

	4.指挥中心客户端
	CPU：英特尔不低于I5-6500处理器；内存：≥4G DDR4；硬盘：≥500GB 

7200 转；显卡：独立显卡，显存容量 ≥2GB，显存位宽 128bit，输出接口双 DVI 接口。正版window 10 64Bit操作系统
	5
	台
	工业

	5. UPS电源
	UPS(6KVI）电源

1）、额定功率:6KVA/4.8KW;在线式高频机;电池电压:192V;充电电流:4-8A (Max);转换时间:0ms

（2）、输入特性 电压范围（Vac）： 110VAC～286VAC，频率范围（HZ）：40～60（软件可调）， 功率因数：满载时≥0.98

（3）、输出特性 功率因数≥ 0.98，电压(V)： 220±1%，频率(HZ) ：50/60±0.05%（电池模式）,逆变器过载能力(PF0.9)≤105%,长期运行,> 130%,立即转旁路

（4）备用时间 任意配置，通信功能 RS232接口，支持电源监控软件    

（5）开机自诊断功能    

（6）采用液晶面板（LCD）加LED显示，可直观地查询市电状态、旁路供电、电池供电、过载、电池低压、故障、更换电池、电池容量   

  电池与UPS电源同品牌. 16 节100AH/12V（含电池柜）

                       
	5
	台
	工业

	6.液晶显示器（55寸）
	显示参数

显示尺寸：55 inch LED背光源
背光源类型：DLED
物理分辨率：≥3840 × 2160 @60 Hz
响应时间：≤6 ms
色域：90% NTSC（CIE1931）（Typ.）
色深度：10 bit
对比度：≥4500：1（Typ.）
亮度：≥350 cd/m²
可视角：178°(H)/178°(V)
触摸方式：红外触控
触控点：≥20点
玻璃：AG顺滑玻璃
系统参数
CPU：4核A73*2+A53*2，主频1.5 GHz
内置存储：≥32 GB
内存：≥3 GB
操作系统：Android 8.0
网卡：内置百兆网卡，支持路由功能
喇叭：内置音箱
蓝牙：内置BLE低功耗蓝牙模块，支持蓝牙
	5
	台
	工业

	7.操作台
	双联操作台，主体采用优质冷轧钢板，厚度≥1.2MM。防火板台面。
	5
	台
	工业

	8.设备机柜
	19"标准机柜，网状冷轧钢前门，弹式免匙锁，冷轧钢网孔后门，钢质圆锁，24U，SPCC优质冷扎钢板制作；配2*8插位PDU
	5
	套
	工业

	


B包


智能语音警示系统建设地点及位置统计

	建设单位
	序号 
	建设地点 
	坐 标 

	
	
	
	经度 
	经度 

	汉台区
	1
	河东店镇山神庙护林管护站 
	107°02′58″ 
	33°14′12″ 

	
	2
	褒河森林公园大门 
	106°58′19″ 
	33°11′56″ 

	
	3
	汉王镇吴家山峁儿口 
	106°59′19″ 
	33°15′34″ 

	
	4
	天台山森林公园哑姑山路口 
	107°05′22″ 
	33°14′02″ 

	
	5
	河东店镇大坡村 
	107°06′27″ 
	33°14′07″ 

	城固县
	1
	小河镇盘龙沟 
	107°12′19″ 
	33°30′51″ 

	
	2
	双溪镇张家湾 
	107°11′48″ 
	33°25′15″ 

	
	3
	老庄镇景家山 
	107°07′46″ 
	33°14′41″ 

	
	4
	小河林场铁龙沟 
	107°14′58″ 
	33°19′29″ 

	
	5
	桔园镇板凳垭 
	107°18′43″ 
	33°22′29″ 

	勉 县
	1
	褒城镇连峰村连城山入山口 
	106°57′31″ 
	33°12′37″ 

	
	2
	新铺镇熊家坪黄家梁路口 
	106°27′48″ 
	33°03′24″ 

	
	3
	武侯镇黄家沟村天荡山 
	106°40′00″ 
	33°11′26″ 

	
	4
	周家山镇红花寺水库沟口 
	106°44′38″ 
	33°12′15″ 

	
	5
	武侯镇关家山 
	106°30′26″ 
	33°09′17″ 


采购清单

	设备名称
	技术参数
	数量
	单位
	所属行业

	1.智能语音提示器
	★采用红外人体感应，低噪音、高灵敏度、抗电磁干扰双元热释电传 感器，检测速度 0.2 米/秒～3.5 米/秒，探测距离 11 米～12 米； 

（需提供第三方检测机构出具的检测报告予以佐证）

★机箱内置大功率喇叭，最大功率≥10W，清晰可听范围≥50 米；

提示语音可根据不同应用环境所需定制内容；

男、女声可调，警示语音间隔频率可根据不同地域调整；

★采用光伏太阳能供电板进行持续供电，电压 12V；功率≥ 30W；

工作环境-25℃～80℃；

阴雨天连续工作时间≥15 天；  
	15
	套
	工业

	2.吊装立杆（八楞镀锌杆）
	★直径≥ 10 厘米，标准高度 ≥300 厘米，高强度八棱镀锌方钢材质，做防锈、防腐蚀处理； 

底座30x30cm  底座孔距 25x25cm

颜色：桔红色


	15
	根
	工业


                      C  包

	设备名称
	技术参数
	数量
	单位
	所属行业

	一、扑灭火机具
	
	
	

	1.扑火组合工具 
	技术参数：重量(kg)：6-6.5；所含工具：砍刀、斧子、锯、锹、镐、拍子、耙子、 活动手柄；手柄：长度可调节，可与锹、拍子、耙子任意组合使用；拍子材质：采用2.0mm 钢板一次冲压成型，增加强度；锹硬度(HRG)A 级：≥40；锹淬火区域：≥身长2/3；锹承受能力（mm）：钢锹在 400N 静载荷作用下，允许永久变形量≤2；其他配置：扳手、工具包、油盒； 
	120
	套 
	工业

	2.背负式风水灭火机 
	★技术参数：高速单缸二冲程汽油机；发动机最大功率：3.6kw/6500r/min；距风机中心 2.5 米处 风速：≥28m/s；整机净质量：≥9.5±0.5kg 水箱容积：≥22L，背负式。

需提供第三方检测机构出具的检测报告予以佐证
	105
	台 
	工业

	3.森林消防高压接力水泵 
	★发动机：单杠两冲程混合燃油风冷发动机，气缸为内壁镀锘合金，

安装有快速启动装置的减压阀，配有电子超速切断自动复位装置；发动机动力：大于 8HP/7000 转； 启动方式：手拉绳启动和一键式电启动两种启动方式，电启动马达必须安装于主机上，  电启动马达与主机启动罩连接处为整体模具；排量：≥148CC；油耗：3.8 升/小时（最大工况），化油器、空气过滤器有防水装置；水泵：三级离心式水泵，水泵扬程≥161 米，出水口压力≥1.61MPa，最大流量≥315 升/分，水泵入口为 2 英寸外螺纹，出口为 1.5 英寸快速卡式接口，水泵专为森林消防设计，容许细小砂石通过，可背负或手提，泵  体与发动机组装后重量轻于 16KG，联机可达更远距离输水灭火，背架采用 304 不锈钢焊接，经防锈处理。配套装置：配有水泵专用附件和机油，附件包括油箱、吸油管、  引水泵、进水管、卡式凸型快速接头、凹型快速接头、螺纹接头、底阀、止水钳、单  向阀、三通、转换接头、内螺纹接头、直流喷枪、雾流喷枪、电池、行军附件背包、20-40-30 高压水带 300 米，加配两根 20-40-30 高压水带 300 米。

需提供第三方检测机构出具的检测报告予以佐证
	14
	套 
	工业

	4.移动水池 
	自动升降式水囊：容积：≥2T；上口直径 ≥90CM，下底直径 ≥180CM，高 ≥110CM，材料： 水囊专用材料，尼龙双面涂层加网 PVC 材质，可折叠
	8
	个 
	工业

	5.脉冲风水灭火系统 
	又称高压水喷雾灭火炮

★最大射程：17m；有效  射程：1～10m；

喷雾角：18°；水雾粒度：2～200um；平均出口速度：120m/s；开阀  时间：<20ms；充气时间：<3s；额定工作压力：2.5MPa；压缩空气压力：20～30MPa； 喷水量：0.25～1 升/次；储水量：≥13L； 

需提供第三方检测机构出具的检测报告予以佐证
	16
	套
	
	

	6.脉冲枪空气压缩机 
	★充气泵由发动机、压缩机、过滤系统、充气装置、底座框架等组成。

功率：≥5.5HP/3600rpm；

压缩机气缸数：3；

充气泵转速：≥2260rpm；

最高压力：≥330Bar；

排气量：100 L/min；

充气速度：≥100L/min；

噪音：≤82db；

过滤器：活性炭和分子筛过滤器；

净重：＜55kg；

特点：1、具有结构紧凑、高可靠性的四级结构；

2、易启动；

3、带有安全阀与排污系统；

4、具有低电压保护、电机过热保护功能；

需提供第三方检测机构出具的检测报告予以佐证
	8
	台 
	工业

	7.高枝油锯 
	产品名称：高枝油锯； (二冲程单缸风冷)；排量：49cc；功率：1.9kw/7500rpm ；化油箱：膜片式；燃油箱容积：1000ml；链锯功能：长度(10/12" 导板)；链条：国产或进口链条； 

随机配件：配比壶/背带/说明书/油锯头/导板/链条/D型手把/送一个备用火花塞
	16
	台 
	工业

	8.手持 GPS 
	产品功能：北斗/GPS/GLONASS 多模组合导航模块和天线；IP67 等级防护水平，工业级防护，适应野外恶劣工作环境；半反半透彩色显示屏，确保在强光下的清晰显示；  支持锂电池和干电池两种供电模式；全国详细地图，支持路网导航；内置电子罗盘和气压计传感器；坐标采集和面积测量。
	12
	部 
	工业

	9.望远镜 
	放大倍率：10 倍；调焦方式：中央调焦；棱镜系统：保罗；棱镜材质：BAK4；物镜口径：≥50mm；出瞳直径：≥5mm；出瞳距离：≥12mm；最近焦距：7m；可视角度：6.5 度； 相对亮度：25；脚架接口：有；防水功能：具备防水功能；镀膜方式：多层镀膜；
	20
	副 
	工业

	10.卫士一号灭火剂 
	火灾过后，现场残留的水凝胶灭火剂，对环境无污染，对土壤有保墒作用。在一定时间内被生物细菌、酶和氧气氧化分解为水和二氧化碳气体；该类凝胶灭火添加剂的本征高分子也可作为污水处理剂的凝聚剂和锅炉的去垢剂,适用标准（GB/T10533-2000）,对水源和环境不会造成污染。高分子凝胶灭火添加剂吸水率可达300-600倍，可有效提高水的利用率，用较少的水控制火势蔓延，迅速扑灭火灾。
	2
	吨 
	工业

	二、扑火设备
	
	

	
	

	1.防扎靴 
	产品采用纯牛皮材质，鞋底采用登山靴底工艺制作，穿上轻便舒适，靴帮为纯棉 帆布制作，底部采用前后橡胶模压工艺铸成相对防滑网，具有耐磨、耐刮、防水等特点
	170
	双 
	工业

	2.单兵装备 
	含双人帐篷1顶、睡袋2个、充气垫2个、两用水壶2个、照明设备2个、背包1个（十件套）
	80
	套 
	工业

	3.军用大背包 
	产品采用为涤纶印花层织物面料制作，具有防水性更佳、体积小、重量轻等特点， 背囊有束腰及束胸带，重点部位双线加固。
	80
	个 
	工业

	4.扑火阻燃服装 
	★阻燃防火服：采用 2 合股纯棉帆布制作，吸水、透气性好，防尘、耐磨、耐高温、耐撕裂，有长久耐火焰涂层，阻燃性能良好。阻燃服洗涤前：续燃时间≤5 秒、阴燃时间≤5 秒、损毁长度≤150mm，洗涤后：续燃时间≤5 秒、阴燃时间≤5 秒、损毁长度≤150mm，透湿量≤4 千克/平方米、24 小时，缝纫线强力≥8N。 

★防火靴：采用优质橡胶鞋底，底部用夕钢片垫，穿着柔软、舒适、曲折力好、抗穿刺能力强、耐磨、防滑（防滑性能良好，滑动速度：（100﹢/-10）mm/min；防刺穿性能良好，速度：25mm/min，有很高的防护作用）。鞋面采用迷彩；曲折 10 万次后位置不分离；围条与鞋帮附着力≥2.3KN/M。橡胶外底物理性能：扯断强度≥13.0MPa，扯断伸长≥450%，硬度 55-65，鞋腰高 30cm。 

★防护头盔：采用高强度聚乙烯材料，抗击打耐高温，有面罩，透光率好，纯棉披 肩，防火隔尘，防止火星进入。 

★防火手套：外层采用具有阻燃、耐酸碱、抗油、防静电等性能的高强力面料，防 水层采用具有防水透湿功能的面料，隔热层采用具有隔热、阻燃、防热辐射等性能的 面料；舒适层具有阻燃性能的舒适面料，具有阻燃隔热、耐磨防水、防辐射热，高强 力等特性。　

需提供第三方检测机构出具的检测报告予以佐证
	170
	套 
	工业

	三、灭火设备
	
	
	
	

	1.SML80 型森林灭火发射器 
	★口径：82.5mm；射程：120m～150m；发火方式：电击发；射速：15 发/min；发射器全重（约）：≤3.7Kg；发射器全长：≤1100mm；后坐冲量：≤1.5N.s；发射器噪声：≤175dB；后喷危险界：左右各≤15°，半径≤15m；灭火半径：≥3m；使用温度：-20℃～±40℃；无损落高：≥0.7m；长贮年限：≥5年；发射筒身采用玻璃钢复合材料。
需提供第三方检测机构出具的检测报告予以佐证
	8
	套 
	工业

	2.SML80 型森林灭火炮弹 
	★最大直径：80mm；弹重：2.6Kg；弹长：460mm；灭火剂装填重量：1.3Kg；灭火剂   作用半径：不小于 3.0m；引信：采用碰炸引信，并具有自毁功能；发射器、灭火弹使用环境温度：﹣20℃～﹢50℃。

需提供第三方检测机构出具的检测报告予以佐证
	300
	枚 
	工业

	3. 激光测距仪
	测距范围：1000 米（2000 米，反射性目标）；测距精度：300 米内-0.3 米，300 米外-1 米；倾斜角度测量范围：+/-90 度；角度测量精度：+/-0.25 度；数据传输：RS232 接口（标准）或蓝牙接口；电源： 两节 AA 碱性电池或一节 CRV3 碱性电池或直流 3 伏电源；激光源：一级人眼安全；温度范围：-20 度到+40 度；望远镜系统：7X 放大，视野 330 英尺/1000 码；显示：透过式液晶；单位：英尺，码，米，和度；支架安装孔：1/4 英寸螺纹孔；操作模式：水平距离，垂直距离，斜距，倾斜角。
	2
	套
	工业

	4.手投式灭火弹
	（1）手投防滚型，弹体设计为长方体，较好的解决了投掷与弹体滚坡的问题；

（2）产品为全纸件环保产品，做到了无金属等有害森林生态保护的原料。使用后易溶解不仅对土壤质量无任何影响，而且还有利于生态环境的保护；

（3）灭火剂量 900±50g；

（4）手柄尺寸：高80±2（mm），内径43±1（mm），外径45±1（mm）；

（5）弹体尺寸(80×80x100)±2（mm），高度 220±5mm；

（6）抛撒管尺寸：高55±1（mm），内径16±1（mm），外径18±1（mm）；

（7）干粉含量 850±50g，

（8）灭火面积（m2）：5～8，

需提供第三方检测机构出具的检测报告予以佐证
	2200
	枚 
	工业

	四、办公、通讯及电子设备
	
	
	
	

	1. 台 式 计算机
	处理器：CPU 系列：英特尔酷睿 i7；内存容量：≥8GB；硬盘容量：≥1TB，7200 转；显卡类型：≥2GB独显； 显示器尺寸：≥23 英寸；数据接口：4×USB；视频接口：HDMI；网络接口：RJ45，正版Windows 10专业版操作系统
	20
	台
	工业

	2. 便 携 式计算机（笔记本电脑）
	CPU 系列：英特尔 酷睿 i7 ；内存容量：≥8GB；硬盘容量：≥1TB；屏幕尺寸：14 英寸；显示比例：16:9；显卡类型：≥2GB独显；正版Windows 10专业版操作系统
	8
	台
	工业

	3.对讲机
	产品类别：数字，模拟；频率范围：403-470UHF；输出功率：2W，4W；电池容量：  薄型锂离子电池 1100mAH，高容量锂离子电池 2400mAH；平均工作时间：薄型锂离子电池 8.5 小 时 ， 高 容 量 锂 离 子 电 池 17 小 时 ；其他基本参数：出色的语音质量，单呼、组呼、

全呼功能自动模式切换，语音告知，语音信息录音，中文显示功能。
	20
	对
	工业

	4.火 场 无人侦察机（旋翼机）
	多旋翼无人机

★最大载重≥2.5 kg

★最大起飞重量≥8 kg

★最大可承受风速≥15 m/s 

★最大飞行时间≥50 分钟

★最大信号有效距离不低于8 km

★变焦相机≥2000 万

★广角相机≥1000 万

★激光测距≥1000 米

工作频率：2.4000-2.4835 GHz；5.725-5.850 GHz

最大水平飞行速度≥20 m/s

最大飞行海拔高度≥4000 m

IP 防护等级不低于IP45

飞行器支持电池热替换，更换电池过程中飞行器无需重启

飞行器具备多向红外TOF传感器

支持航点飞行：在地图上打点，然后对航点动作和航线高度、速度等参数进行编辑，能够实现自动飞行；

支持无人机画面实时回传至指挥中心大屏，同时支持手机实时观看，支持视频录制。

支持多路视频（至少四路）同时回传到同一个界面上，并且可同时观看，也可单独放大一路视频观看。

★视频分辨率：不低于1920x1080@30fps

激光测距仪测量范围不低于1000 m，测量精度1公里内偏差小于2m

支持指点对准，超清矩阵拍照，时间戳水印（包含日期、时间、经纬度）

支持选择变焦相机、广角相机、2种图像类型可单独储存或多选储存

本次投标需提供原厂授权和售后承诺函原件

（含备用电池组）
	4
	架
	

	5. 火 场 勘查摄像机
	（1）基本性能：专业摄像机；有效像素：≥1610 万。（2）镜头参数：光学变焦：≥11 倍；镜头结构：≥12 组 17 片，7 片（圆形光圈）；镜头特点：E PZ18-200mm F3.5-6.3 OSS（SELP18200镜头）；实际焦距：f=18-200mm；等效 35mm 焦距：动态模式：29-322mm；静态模式： 27-300mm；最大光圈：F3.5-F6.3；滤镜直径：67mm。（3）对焦方式：单次自动对焦， 连续自动对焦，连续手动对焦，手动对焦；最近对焦距离：0.3-0.5m；自动快门速度： 1/48-1/4000 秒（动态影像_24p），1/50-1/4000 秒（动态影像_其他），30-1/4000 秒（静态影像）；最低照明度 9 流明（1/50 秒快门速度，F3.5）。（4）其他参数：防抖性能：光学防抖；存储介质：SD/SDHC/SDXC 卡/MS 记忆棒；制格式图片：JPEG，JPEG+RAW，JPEG；视频： MPEG2-PS，MPEG4-AVC/H.264 AVCHD；动态影像 HD 模式：1920×1080/50p，25p，24p，50i（FX，FH），1440×1080/50i （HQ，LP）；STD 模式：720×576/50i。
	4
	台
	工业

	6. 火 场 勘查照相机
	传感器类型：CMOS传感器：有效像素：≥2020 万；

镜头： 18-200mm f/3.5-5.6 IS；实际焦距：f=18-200mm；快门类型：电子控制焦平面快门；存储卡类型：SD/SDHC/SDXC 卡；电池类型：锂电池；


	4
	台
	工业


致：汉中市政府采购中心


文件编号：汉采HW[2022] 2 号 


项目名称：汉中市林业局森林火灾高风险区综合治理采购项目


                          （        包）


投 标 文 件（正本或副本）


（非开标大会不得启封）





投标人名称：（法人公章）








致：汉中市政府采购中心


文件编号：汉采HW[2022] 2 号 


项目名称：汉中市林业局森林火灾高风险区综合治理采购项目


                     （      包）


开 标 一 览 表


（非公开唱标不得启封）





投标人名称：（法人公章）


联系人及电话：








- 33 -

